## Сантехника
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена работы
С1.1 | Гидроизоляция Швов. (без материала) | м.п. | 600 | P
С1.2 | Подключение поддона акрилового (стального) с подключением к канализации. | шт. | 2500 | P
С1.3 | Замена сифона ванны обычного. | шт. | 1500 | P
С1.4 | Замена сифона ванны автомат. | шт. | 2000 | P
С1.5 | Замена арматуры с регулировкой сливного бачка. | комплект | 1500 | P
С1.6 | Замена раковины для (над) стиральной машины. | шт. | 2000 | P
С1.7 | Замена Раковины фаянсовой. | шт. | 2000 | P
С1.8 | Замена Раковины фаянсовой (установка раковины, монтаж смесителя, монтаж сифона). | комплект | 3500 | P
С1.9 | Замена Раковины -мини. | шт. | 1500 | P
С1.10 | Замена сифона раковины, мойки. | шт. | 1000 | P
С1.11 | Соединение трубы диаметром 110мм.расчеканка (чугун на пластик). | шт. | 1500 | P
С1.12 | Соединение трубы диаметром 50мм, расчеканка (чугун на пластик). | шт. | 1500 | P
С1.13 | Мойки с подстольем (комплект) установка. | шт. | 3500 | P
С1.14 | Замена Унитаза. | шт. | 4000 | P
С1.15 | Регулировка арматуры сливного бачка. | шт. | 800 | P
С1.16 | Смена манжетов резиновых к унитазу. | шт. | 1000 | P
С1.17 | Замена гофры унитаза. | шт. | 1200 | P
С1.18 | Замена прокладки под бачком (со снятием бачка). | шт. | 1500 | P
С1.19 | Замена сидений унитаза. | шт. | 800 | P
С1.20 | Замена шарового крана смывного бачка. | шт. | 600 | P
С1.21 | Замена смывного бачка. | шт. | 1500 | P
С1.22 | Замена Смесителя (типа елочка). | шт. | 1500 | P
С1.23 | Замена Смесителя для ванны. | шт. | 2000 | P
С1.24 | Замена встроенного Смесителя, закладной части, монтаж в готовое место, терморегулирующего. | шт. | 2300 | P
С1.25 | Установка Душевой штанги. | шт. | 800 | P
С1.26 | Замена кран буксы. | шт. | 800 | P
С1.27 | Замена части стояка ГВС с переврезкой отводов под полотенцосушитель заказчика. | шт. | 12000 | P
С1.28 | Переварка/перепайка вывода ХВ/ГВ до Ду15мм. | шт. | 4500 | P
С1.29 | Установка конвектора(радиатора) отопления напольного/настенного в готовые вводы. | шт. | 3000 | P
С1.30 | Замена конвектора(радиатора) отопления напольного/настенного с переваркой отводов и установкой запорной и балансировочной арматуры, 1 шт. На однотрубной системе. | шт. | 9000 | P
С1.31 | Замена конвектора(радиатора) отопления напольного/настенного с переваркой отводов и установкой запорной и балансировочной арматуры, с изготовлением трубных заготовок при установке. | шт. | 8000 | P
С1.32 | Переустановка (перемещение) радиатора отопления при горизонтальной разводке. | шт. | Согласно сметного расчета | P
С1.33 | Перенос конвектора без изменения межосевого расстояния (без поворота). | шт. | 7000 | P
С1.34 | Переварка ЦО с разворотом 90/180, перенос. | шт. | 5000 | P
С1.35 | Установка конвектора(радиатора) отопления напольного/настенного (с дизайнерскими решениями) с переваркой отводов и установкой запорной и балансировочной арматуры, с изготовлением трубных заготовок (Полный установочный к-кт) в помещения без отделки. | комплект | 18000 | P
С1.36 | Подключение водонагревателя накопительного типа до 80 литров. | шт. | 4000 | P
С1.37 | Установка Полотенцесушителя (размером до 800x600 мм) в готовые выводы. | шт. | 1500 | P
С1.38 | Установка полотенцесушителя (размером свыше 800x600 мм) в готовые выводы установка. | шт. | 2800 | P
С1.39 | Установка смесителей | шт. | 2500 | P
С1.40 | Установка Конвектора отопления напольного/настенного без сварки к существующей запорной арматере. | шт. | 2000 | P
С1.41 | Опрессовка отопительного прибора. | шт. | 4000 | P
С1.42 | Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов весом до 80 кг. Внутри здания. | шт. | 2500 | P
С1.43 | Прочистка посудомоечной или стиральной машины подключение к водопроводу (при наличии технического паспорта и инструкции). | шт. | 2500 | P
С1.44 | Установка Сифона встроенного для стиральной/посудомоечной машины. | шт. | 1500 | P
С1.45 | Установка заглушки на трубопроводе до Ду32 мм установка. | шт. | 500 | P
С1.46 | Установка клапана канализации обратного диаметром 110 мм установка. | шт. | 2500 | P
С1.47 | Установка клапана канализации обратного диаметром 50 мм установка. | шт. | 2000 | P
С1.48 | Установка клапана обратного монтаж (водопровод, отопление). | шт. | 800 | P
С1.49 | Установка коллектора разводящего диаметром до 25 мм. | 1 вывод | 700 | P
С1.50 | Замена Крана шарового замена до Ду 15. | шт. | 1200 | P
С1.51 | Замена Крана шарового замена до Ду 32. | шт. | 1400 | P
С1.52 | Установка Насоса сточных вод монтаж (сололифт). | шт. | 7000 | P
С1.53 | Установка Насоса циркуляционного диаметром до 32 мм. | шт. | 3000 | P
С1.54 | Замена Регулятора (редуктора) давления. | шт. | 1000 | P
С1.55 | Нарезка Резьбы на металлической трубе (диаметр 32 мм). | шт. | 850 | P
С1.56 | Нарезка Резьбы на металлической трубе (диаметр до 25 мм). | шт. | 750 | P
С1.57 | Установка Реле давления | шт. | 2200 | P
С1.58 | Установка Реле сухого хода | шт. | 2200 | P
С1.59 | Установка Реле температуры | шт. | 2200 | P
С1.60 | Опрессовка Системы водопровода и канализации согласно СНиП. | шт. | 3200 | P
С1.61 | Замена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 м. | шт. | 1200 | P
С1.62 | Установка Угла установочного отопления или водоснабжения. | шт. | 600 | P
С1.63 | Установка Фильтра очистки воды с промывкой (Без подключения к канализации). | шт. | 2400 | P
С1.64 | Замена Фильтр грубой очистки. | шт. | 1100 | P
С1.65 | Замена Фильтра тонкой очистки. | шт. | 1500 | P
С1.66 | Замена гибкой подводки длинной до 2 метров. | шт. | 500 | P
С1.67 | Замена элемента квартирной разводки ГВС, ХВС (ниппель, угол до Ду 15 мм). | шт. | 700 | P
С1.68 | Монтаж запорной и регулировочной арматуры, подводки,фильтров, КИП. | шт. | Согласно сметного расчета | P
С1.69 | Замена крестовины на стояке ВО. | шт. | 6000 | P
С1.70 | Замена элемента квартирной разводки ВО ( угол , участок трубы до 1м, ДУ до 50мм). | шт. | 700 | P
С1.71 | Замена ИПУ (водосчетчика 1 шт.) с учетом стоимости прибора. | шт. | 1200 | P
С1.72 | Замена Сантехнической сборки в тех шкафу (замена крана, фильтра грубой очистки, регулятор давления ). | комплект | 2400 | P
С1.73 | Замена уплотнительной прокладки (Ду 15, Ду20) (на гибкой подводке, водосчётчике и т.д.). | шт. | 200 | P
С1.74 | Устранение засора в раковине. | шт. | 1200 | P
С1.75 | Устранение засора в ванной (без разбора труб ВО под ванной). | шт. | 1200 | P
С1.76 | Устранение засора в унитазе (без демонтажа унитаза). | шт. | 1800 | P
С1.77 | Ручная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 50 мм длиной до 3 м прочитска. | шт. | 1200 | P
С1.78 | Ручная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 110 мм длиной до 5 м прочитска. | шт. | 1800 | P
С1.79 | Механизированная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 50 мм длиной до 5 м прочитска. | шт. | 3500 | P
С1.80 | Механизированная прочистка засора трубы канализационной ПВХ Ду 110 мм длиной до 10 м прочитска. | шт. | 4600 | P
С1.81 | Прочистка фильтров тонкой очистки. | шт. | 1100 | P
С1.82 | Прочистка фильтров грубой очистки. | шт. | 650 | P
С1.83 | Чистка сетки крана. | шт. | 600 | P
С1.84 | Чистка сетки душевого шланга. | шт. | 600 | P
С1.85 | Прокладка Труб металлических ВГП отопления и водоснабжения. | м.п. | 1400 | P
С1.86 | Сгибание трубы с использованием трубогиба до Ду 32 (сгиб). | шт. | 1000 | P
С1.87 | Вырезка участка трубы до Ду 32 мм с использованием электроинструмента (рез). | шт. | 550 | P
С1.88 | Монтаж резьбового соединения трубопровода металлического до Ду32 1 (соединение). | шт. | 800 | P
С1.89 | Прокладка Труб канализационных безнапорных ПВХ диаметром до 50 мм. | м.п. | 400 | P
С1.90 | Прокладка Труб канализационных безнапорных чугунных диаметром до 110 мм. | м.п. | 800 | P
С1.91 | Прокладка Труб канализационных безнапорных чугунных диаметром до 50 мм. | м.п. | 650 | P
С1.92 | Прокладка Труб канализационных безнапорных ПВХ диаметром до 110 мм. | м.п. | 1400 | P
С1.93 | Чеканка Раструба диаметром 110 мм. | шт. | 650 | P
С1.94 | Чеканка Раструба диаметром 50 мм. | шт. | 450 | P
С1.95 | Прокладка Труб металлопластиковых диаметром до 32 мм. | м.п. | 200 | P
С1.96 | Прокладка Труб полипропиленовых диаметром до 32 мм. | м.п. | 650 | P
С1.97 | Прокладка Труб из сшитого полиэтилена диаметром до 32 мм. | м.п. | 250 | P
С1.98 | Установка фитинга трубопровода (оконечное/начальное/переходное) устройство. | шт. | 300 | P
С1.99 | Элемент (фитинг) сварки полипропиленом. | шт. | 450 | P
С1.100 | Замена цанги на металлопласте. | шт. | 350 | P
С1.101 | Доставка и организация сварочного поста. | пост | 1200 | P
С1.102 | Сварка - Стык не поворотный до 1 дюйма. | шт. | 1500 | P
С1.103 | Сварка - Стык не поворотный от 1 до 2 дюймов. | шт. | 1900 | P
С1.104 | Сварка - Стык поворотный до 1 дюйма. | шт. | 1300 | P
С1.105 | Сварка - Стык поворотный от 1 до 2 дюймов. | шт. | 1500 | P
С1.106 | Сварка - Стык поворотный свыше 2 дюймов. | шт. | 2800 | P
С1.107 | Сварка - Стык операционный до 1 дюйма. | шт. | 1200 | P
С1.108 | Сварка - Стык операционный от 1 до 2 дюймов. | шт. | 3400 | P
С1.109 | Сварка - Стык операционный свыше 2 дюймов. | шт. | 2300 | P
С1.110 | Заварка свища в трубопроводе 1 свищ. | шт. | 1400 | P
С1.111 | Заварка отверстия в трубе диаметром до 15 мм 1 отверстие. | шт. | 1800 | P
С1.112 | Вырезка участка трубы диаметром до 32 мм сваркой 1 рез. | шт. | 850 | P
С1.113 | Защита ремонта жителя при проведении работ от повреждения. | шт. | 1400 | P
С1.114 | Демонтаж гребенки. | шт. | 800 | P
С1.115 | Демонтаж шарового крана. | шт. | 600 | P
С1.116 | Демонтаж обвязки пластиковой. | шт. | 600 | P
С1.117 | Демонтаж обвязки чугунной. | шт. | 1000 | P
С1.118 | Демонтаж регулятора давления. | шт. | 600 | P
С1.119 | Демонтаж Смесителя. | шт. | 1200 | P
С1.120 | Демонтаж труб водоснабжения или канализации. | м.п. | 450 | P
С1.121 | Демонтаж Фильтра грубой очистки. | шт. | 700 | P
С1.122 | Демонтаж Фильтра тонкой очистки в жестком соединении. | шт. | 700 | P
С1.123 | Демонтаж Фильтра тонкой очистки на "американках". | шт. | 500 | P
С1.124 | Вынос мусора 1 тонна. | тонна | 3800 | P
С1.125 | Час работ не входящих в прайс 1 час. | час | 1700 | P
С1.126 | Слив и наполнение водой системы центрального отопления в зимний/летний период 1 стояк. | шт. | 2500 | P
С1.127 | Слив и наполнение водой системы пожаротушения. | шт. | 10000 | P
С1.128 | Слив и наполнение водой систем ХВС и ГВС Секция дома. | шт. | 10000 | P
С1.129 | Слив и наполнение водой систем ХВС и ГВС 2 стояка. | шт. | 4000 | P
С1.130 | Опломбировка водосчётчика с составление акта ввода. | шт. | 600 | P
С1.131 | Опломбировка водосчётчика. | шт. | 400 | P
С1.132 | Установка термоголовки на термостатический клапан. | шт. | 600 | P
С1.133 | Спуск воздуха из радиатора отопления | шт. | 300 | P
С1.134 | Спуск воздуха из полотенцесушителя | шт. | 300 | P
С1.135 | Опрессовка внутриквартирной системы водоснабжения или ЦО после окончания ремонтных работ (при выполнении работ сторонней организацией) система. | * | 6000 | P
С1.136 | Установка сан.тех. оборудования временного для производства строительных/ремонтных работ (без стоимости оборудования). | комплект | 11000 | P
С1.137 | Консультационные услуги (сантехника). | услуга | 500 | P
С1.138 | Консультационные услуги (электрика). | услуга | 500 | P
С1.139 | Консультационные услуги (инженера). | услуга | 1000 | P
С1.140 | Осмотр построенных сетей на соответствие СНиП и согласованной проектной документации. | услуга | 5000 | P
С1.141 | Освидетельствование скрытых работ. | услуга | 3000 | P
С1.142 | Рассмотрение проектной документации по квартире проект. (Первичное). | услуга | 5000 | P
С1.143 | Рассмотрение проектной документации по квартире проект (Повторное). | услуга | 5000 | P
С1.144 | Рассмотрение проектной документации по нежилому помещению проект (Первичное). | услуга | 15000 | P
С1.145 | Рассмотрение проектной документации по нежилому помещению проект (Повторное). | услуга | 15000 | P
С1.146 | Оформление акта скрытых работ. | услуга | 2500 | P
С1.147 | Оформление и/или согласование акта разграничения баланса на жилое помещение. | услуга | 5000 | P
С1.148 | Оформление и/или согласование акта разграничения баланса по нежилому помещению. | услуга | 15000 | P

## Электрика
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена работы
Э1.1 | Установка механизма розетки, декоративной накладки. | шт. | 500 | P
Э1.2 | Установка розетки накладной. | шт. | 500 | P
Э1.3 | Установка розетки для электроплиты. | шт. | 1100 | P
Э1.4 | Установка кнопки звонка электрического с подключением. | шт. | 600 | P
Э1.5 | Монтаж накладного вентилятора. | шт. | 1400 | P
Э1.6 | Монтаж канального вентилятора. | шт. | 1700 | P
Э1.7 | Установка и подключение реостата для регулировки нагрева теплого пола. | шт. | 700 | P
Э1.8 | Установка розетки штепсельной трехполюсной. | шт. | 800 | P
Э1.9 | Подключение электрического полотенцесушителя. | шт. | 2500 | P
Э1.10 | Монтаж тепловой завесы. | шт. | 6000 | P
Э1.11 | Установка коробки распаячной в гипсолите. | шт. | 800 | P
Э1.12 | Установка коробки распаячной в кирпичной стене. | шт. | 1200 | P
Э1.13 | Установка коробки распаячной в бетонной стене. | шт. | 2400 | P
Э1.14 | Установка коробки распаячной накладной. | шт. | 700 | P
Э1.15 | Установка электроплиты отдельно стоящей. | шт. | 1900 | P
Э1.16 | Прокладка проводки открытой на скобах на гипсолитовых стенах. | м.п. | 150 | P
Э1.17 | Укладка провода в готовом канале. | м.п. | 80 | P
Э1.18 | Укладка кабеля или провода до 4 мм кв. в кабель-канале. | м.п. | 60 | P
Э1.19 | Укладка кабеля или провода от 6 мм кв.в кабель-канале. | м.п. | 70 | P
Э1.20 | Монтаж электропроводки до 4 мм кв.в штробе. | м.п. | 70 | P
Э1.21 | Монтаж электропроводки от 6 мм кв.в штробе. | м.п. | 80 | P
Э1.22 | Монтаж кабеля или провода по потолку. | м.п. | 90 | P
Э1.23 | Монтаж кабеля или провода в гофротрубе по потолку. | м.п. | 230-1200 | P
Э1.24 | Затяжка кабеля в металлорукав. | м.п. | 120 | P
Э1.25 | Кабельканал шириной до 25 мм по ГКЛ (гипсокартон), дерево. | м.п. | 120 | P
Э1.26 | Установка щита электрического накладного. | шт. | 1300 | P
Э1.27 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в гисокартоне. | шт. | 1800 | P
Э1.28 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в кирпиче. | шт. | 1800 | P
Э1.29 | Электрощит на 8 модулей внутренней установки в бетоне. | шт. | 3600 | P
Э1.30 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в гисокартоне. | шт. | 2100 | P
Э1.31 | Электрощит на 12 модулей внутренней установки в кирпиче. | шт. | 3000 | P
Э1.32 | Прокладка провода/кабеля, монтаж кабельканала | м.п. | 220 | P
Э1.33 | Монтаж электрощита | шт. | 2400 | P
Э1.34 | Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 12 модулей. | шт. | 5800 | P
Э1.35 | Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 24 модулей. | шт. | 11000 | P
Э1.36 | Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 36 модулей. | шт. | 14000 | P
Э1.37 | Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 48 модулей. | шт. | 18000 | P
Э1.38 | Коммутация эл. щита на основании проекта из материала заказчика на 54 модулей. | шт. | 23000 | P
Э1.39 | Автоматический выключатель однополюсный. | шт. | 600 | P
Э1.40 | Автоматический выключатель двухполюсный. | шт. | 1000 | P
Э1.41 | Автоматический выключатель трехполюсный. | шт. | 1500 | P
Э1.42 | Автоматический выключатель четырехполюсный. | шт. | 1800 | P
Э1.43 | УЗО (дифференциальный автомат) двухполюсное. | шт. | 1500 | P
Э1.44 | УЗО (дифференциальный автомат) четырехполюсное. | шт. | 8000 | P
Э1.45 | Реле автоматического переключения установка. | шт. | 800 | P
Э1.46 | Магнитный пускатель однофазный. | шт. | 600 | P
Э1.47 | Магнитный пускатель трехфазный. | шт. | 800 | P
Э1.48 | Линии силовой подключение в щите. | шт. | 850 | P
Э1.49 | Линии освещения подключение в щите. | шт. | 850 | P
Э1.50 | Замена (демонтаж/монтаж) электросчётчика однофазного. | шт. | 1800 | P
Э1.51 | Замена (демонтаж/монтаж) электросчётчика трехфазного. | шт. | 3000 | P
Э1.52 | Установка электросчетчика. | шт. | 1800 | P
Э1.53 | Замена нулевой шины в квартирном щитке. | шт. | 700 | P
Э1.54 | Ревизия (протяжка) контактов в квартирном щитке щиток. | шт. | 600 | P
Э1.55 | Установка и подключение светильника настенного бра. | шт. | 800 | P
Э1.56 | Установка и подключение люстры с креплением в потолке. | шт. | 1900 | P
Э1.57 | Монтаж крюка под люстру. | шт. | 700 | P
Э1.58 | Установка точечного галогенового светильника. | шт. | 400 | P
Э1.59 | Светодиодная лента. | м.п. | 200 | P
Э1.60 | Установка трансформатора. | шт. | 500 | P
Э1.61 | Подключение светильника потолочного типа Армстронг. | шт. | 750 | P
Э1.62 | Монтаж временного освещения. | кв.м | 150 | P
Э1.63 | Замена ламп накаливания. | шт. | 400 | P
Э1.64 | Замена ламп люминесцентных. | шт. | 400 | P
Э1.65 | Замена стартера. | шт. | 500 | P
Э1.66 | Замена патронов. | шт. | 500 | P
Э1.67 | Замена светильников с лампами накаливания. | шт. | 700 | P
Э1.68 | Замена светильников подвесных потолках с люминесцентными лампами. | шт. | 1000 | P
Э1.69 | Установка выключателя одноклавишного. | шт. | 600 | P
Э1.70 | Установка выключателя одноклавишного утопленного типа. | шт. | 800 | P
Э1.71 | Установка выключателя двухклавишного. | шт. | 600 | P
Э1.72 | Установка механизма проходного выключателя. | шт. | 700 | P
Э1.73 | Установка розетки штепсельной неутепленного типа. | шт. | 700 | P
Э1.74 | Установка розетки штепсельной утопленного типа. | шт. | 600 | P
Э1.75 | Установка блока с тремя выключателями и одной штепсельной розеткой утопленного типа при скрытой проводке. | шт. | 1700 | P
Э1.76 | Демонтаж установочных изделий (выключателей, розеток, кнопочных постов, диммеров, терморегуляторов). | шт. | 800 | P
Э1.77 | Демонтаж электросчетчиков. | шт. | 500 | P
Э1.78 | Демонтаж патронов, подвесок. | шт. | 200 | P
Э1.79 | Демонтаж бра, плафонов, люстр. | шт. | 200 | P
Э1.80 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп. | шт. | 250 | P
Э1.81 | Демонтаж электрощита наружного. | шт. | 700 | P
Э1.82 | Демонтаж электрощита внутреннего. | шт. | 900 | P
Э1.83 | Демонтаж автоматического выключателя в электрощите. | шт. | 600 | P
Э1.84 | Демонтаж кабельканала. | м.п. | 60 | P
Э1.85 | Демонтаж кабеля/провода из кабельканала. | м.п. | 30 | P
Э1.86 | Демонтаж кабеля/провода открытой установки. | м.п. | 30 | Р
Э1.87 | Повторное включение электроэнергии при автоматическом отключении по вине собственника жилое помещение включени. | * | 600 | P
Э1.88 | Повторное включение электроэнергии при автоматическом отключении по вине собственника нежилое помещение включении. | * | 1200 | P
Э1.89 | Диагностика электропроводки (одна линия) 1 линия. | шт. | 1100 | P
Э1.90 | Час работ не входящих в прайс 1 час . | час | 2500 | P
Э1.91 | Консультационные услуги (электрика). | услуга | 1000 | P
Э1.92 | Консультационные услуги с выездом специалиста (инженера). | услуга | 1000 | P
Э1.93 | Осмотр построенных сетей на соответствие Снип и согласованной проектной документации (комплект). | услуга | 5000 | P
Э1.94 | Освидетельствование скрытых работ выезд . | услуга | 3000 | P
Э1.95 | Рассмотрение проектной документации по квартире проект (Первичное). | услуга | 5000 | P
Э1.96 | Рассмотрение проектной документации по квартире проект (Повторное). | услуга | 5000 | P
Э1.97 | Рассмотрение проектной документации по нежилому помещению проект (Первичное). | услуга | 15000 | P
Э1.98 | Рассмотрение проектной документации по нежилому помещению проект (Повторное). | услуга | 15000 | P
Э1.99 | Согласование акта разграничения баланса по жилому помещению. | услуга | 5000 | P
Э 1.100 | Согласование акта разграничения баланса по нежилому помещению. | услуга | 15000 | P

## Плотники
№п/п | Наименование работ | Единица измерения | Цена работы
П1.1 | Демонтаж двери. | шт. | 1000 | Р
П1.2 | Регулировка окна. | шт. | 1000 | Р
П1.3 | Установка дверного блока. | шт. | 3000 | Р
П1.4 | Установка замка. | шт. | 1200 | Р