{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление","Справка о потребленных КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":78}}

{"sheet":"Отопление","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,6],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   АВГУСТ   2018 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 05.11.2018 г.)",834.64,{"v":45.6,"d":"45.60"},{"v":45.6,"d":"45.60"},"46,84","45,60-0,00=45,60 (Q - Qут)+1,24","В количество расходованной  тепловой энергии  добавлено 1,24 Гкал из почасовой ведомости за 23.07.2018г с учетом того, что в этот день произошло обнуление"]
[null,null,"2018-07-23","2018-08-22"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":6.5980761167034405,"d":"6.60"},{"v":3448,"d":"3,448.00"}]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А  АВГУСТ 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",46.84,{"v":26.35826797975729,"d":"26.4"}]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":11.118071664374778,"d":"11.1"},{"v":9.363660355867932,"d":"9.4"}]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,{"v":218,"d":"218.0"},183.6,12]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",176844,{"v":469,"d":"469.0"},{"v":374.84999999999997,"d":"374.9"},12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":687,"d":"687.0"},{"v":558.4499999999999,"d":"558.5"},24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]