{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление и ГВС","Справка о потребленных КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":72}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":9,"n_cols":8,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,6],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   ОКТЯБРЬ   2018 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 05.11.2018 г.)",105.92,222.01,116.09,"116,09","116,55-0,46=116,09 (Q - Qут)","!!!!!    Теплосчетчик и расходомеры с КПТР сняты на поверку 19.10.2018г"]
[null,null,"2018-09-26","2018-10-18"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":31.788701789440125,"d":"31.79"},{"v":5555,"d":"5,555.00"}]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":12,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А  ОКТЯБРЬ 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",222.01,{"v":89.73303010940877,"d":"89.7"}]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":19.380124919552365,"d":"19.4"},{"v":6.976844971038852,"d":"7.0"},{"$nulls":5},"  "]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения (м.куб)","куб.м.",null,{"v":380,"d":"380.0"},136.8,12,null," "]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",179702,{"v":770,"d":"770.0"},279.3,12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1150,"d":"1150.0"},416.1,24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]