{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление","Справка по потреблению КУ"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Отопление","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,5,4],[8,0,8,4],[9,0,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления с ",{"$nulls":3},"с 23.09.18 г.","по 22.10.18 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),Гкал","Расход ТЭ (текущий),Гкал","Расход ТЭ               (тек. и скор.), Гкал"]
[31817,"Тепловая энергия МКД",4525.66,4652.1,{"v":126.44000000000051,"d":"126.44"},{"v":126.44000000000051,"d":"126.44"},0]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":11022.9,"d":"11,022.90"}]
[]
[]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м жилых помещений и офисов в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), рубли/кв.м.",{"$nulls":4},25.7205]
[{"$nulls":4},"Возмещено по услуге ГВС, Гкал ",44.12]

{"sheet":"Справка по потреблению КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Москвина, д.10 Октябрь 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измерен.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["02","Отопление ","Гкал",4652.1,82.3]
["02","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,41.9,2.2]
["03","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,{"v":810,"d":"810.0"},43.2,11.9]
["03","Холодное водоснабжение","куб.м.","45065",{"v":1272,"d":"1272.0"},88.2,11.9]
["03","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":2082,"d":"2082.0"},131.4,23.9]
["04","Электроснабжение","кВт/ч",null,29279,null,5801]