{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление и ГВС","Справка о потребленных КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":96}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,6],[8,0,8,4],[8,8,8,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   НОЯБРЬ   2018 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 30.10.2022 г.)",0,354.02,126.75,"173,16",null,"19.10.2018 - 1,79Гкал +  с 09.11.2018 по 25.11.2018г 126,75Гкал + средний 44,62Гкал = 173,16Гкал","!!!!! Теплосчетчик и расходомеры с КПТР были  сняты на поверку с 19.10.2018г по 09.11.2018г (21 день)."]
[null,null,"2018-11-09","2018-11-25"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":42.19348254909202,"d":"42.19"},{"v":5926,"d":"5,926.00"},null,"Период поверки "]
[{"$nulls":8},"1.апрель-май",73.61]
[{"$nulls":8},"2.май-июнь",50.3]
["Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Гкал/куб.м.",{"$nulls":4},0.051,null,null,"3.июнь-июль",35.28]
["Тариф на тепловую энергию, рубли",{"$nulls":4},2159.79,null,null,"4.июль-август",46.84]
[{"$nulls":8},"5.август-сентябрь",60.4]
[{"$nulls":8},"6.сентябрь-октябрь",116.09,"Средний за период","за 21 день"]
[{"$nulls":9},382.52,"382,52/6=63,75/30д=2,125",44.62]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А  НОЯБРЬ 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",354.02,{"v":139.94858592733553,"d":"139.9"}]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":21.828140698864242,"d":"21.8"},{"v":11.383273373800233,"d":"11.4"},{"$nulls":3},"  "]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения (м.куб)","куб.м.",null,{"v":428,"d":"428.0"},{"v":223.20000000000002,"d":"223.2"},12]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",181661,{"v":766,"d":"766.0"},455.7,12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1194,"d":"1194.0"},678.9,24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]