{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":123}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":38,"n_cols":12,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,0,3,6],[14,1,14,3],[15,0,15,3],[17,0,17,6],[23,0,23,2],[25,0,25,6],[29,0,29,2],[31,0,31,6],[34,0,34,6],[38,4,38,5],[39,4,39,5],[41,6,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    "]
["Подземный гараж дом 1 Ленинский проспект Корпус 4"]
[]
["I. показания общих приборов учёта электроэнергии "]
[]
["№ п/п","№ ОПУ","Наименование потребителя","Коэфф. ТТ","Показания кВт/ч, куб.м., Гкал","Показания кВт/ч, куб.м., Гкал","Показания для расчёта, кВт/ч, куб.м., Гкал"]
["Электрощитовая ЖД 1/2"]
[1,"008034020001000","Ввод №1 (гаражи)",30,{"v":8547,"d":"8,547.00"},{"v":8685,"d":"8,685.00"},{"v":4140,"d":"4,140.00"}]
[2,"008034020000676","Ввод №2 (гаражи)",30,{"v":4985,"d":"4,985.00"},{"v":5050,"d":"5,050.00"},{"v":1950,"d":"1,950.00"}]
[3,"009217025000777","Гаражи АВР",80,{"v":3652,"d":"3,652.00"},{"v":3683,"d":"3,683.00"},{"v":2480,"d":"2,480.00"}]
[4,"0865880500054395","Вентиляция парковки    К1",1,{"v":16663,"d":"16,663.00"},{"v":16663,"d":"16,663.00"},0]
[5,"0722870202838993","Вентиляция парковки    К2",1,{"v":35890,"d":"35,890.00"},{"v":35890,"d":"35,890.00"},0]
[6,"01865303-08","Вентиляция парковки    К3",1,{"v":12170,"d":"12,170.00"},{"v":12170,"d":"12,170.00"},0]
[null,null,"Электроснабжение ОДН норматив",{"$nulls":3},{"v":3640,"d":"3,640.00"}]
[null,"ВСЕГО",{"$nulls":4},{"v":12210,"d":"12,210.00"}]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2018-11-20"]
[]
["II. показаний общих приборов учёта   холодной воды   К4"]
[1,10032653,"Водомер насосная",null,9999,9999,0,"Счетчик не используется"]
[2,"10-071544-АВ","Водомер за дверью Д11",null,281,281,0,"Счетчик не используется"]
[4,10031583,"Водомер в проходе напротив г.б.№80(помещение охраны)",null,671,679,8,"Гаражный комплекс"]
[null,null,"Водоснабжение ОДН норматив",{"$nulls":3},9]
[null,"ИТОГО",{"$nulls":4},17]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2018-11-20"]
[]
["III. показаний общих приборов учёта  тепловой энергии "]
[1,"SA-94/2М №028991","гараж-стоянка",null,853.24,853.24,0,"Гараж отапливался в сезон с 09.01.2018  - по 26.03.2018г"]
[null,null,"потери"]
[null,"ИТОГО",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2018-11-20"]
[]
["IV. вывоз мусора "]
[1,null,"гараж-стоянка",null,null,8,8]
[]
["V. Налог с УСН"]
[1,null,"гараж-стоянка",{"$nulls":3},{"v":4.2,"d":"4.20"},{"$nulls":4},"25."]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж"]