{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление и ГВС","Справка о потребленных КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":96}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":17,"n_cols":13,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,7],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   ДЕКАБРЬ   2018 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 30.10.2022 г.)",354.02,220.78,220.78,"220,78",222.89,"224,52-1,63=222,89 (Q - Qут)"]
[null,null,"2018-11-25","2018-12-20"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":56.22053518116937,"d":"56.22"},{"v":5926,"d":"5,926.00"},null,null,"83,55Гкал","Довыставить за период поверки"]
[]
[]
["Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Гкал/куб.м.",{"$nulls":4},0.051]
["Тариф на тепловую энергию, рубли",{"$nulls":4},2159.79]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12}," "]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А  ДЕКАБРЬ 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",220.78,{"v":191.8205997342334,"d":"191.8"}]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":20.604132809208306,"d":"20.6"},{"v":10.465267456558278,"d":"10.5"},{"$nulls":3},"  "]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения (м.куб)","куб.м.",null,{"v":404,"d":"404.0"},{"v":205.20000000000002,"d":"205.2"},12]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",183097,{"v":761,"d":"761.0"},{"v":418.95,"d":"419.0"},12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1165,"d":"1165.0"},{"v":624.15,"d":"624.2"},24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]