{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Отопление","Мусор","Справка по потреблению КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":105}}

{"sheet":"Отопление","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,5,4],[7,0,7,4],[8,0,8,4],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[14,0,14,4],[15,0,15,4],[16,0,16,4],[17,0,17,4],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления с ",{"$nulls":3},"за Октябрь 2019 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),Гкал","Расход ТЭ (текущий),Гкал","Расход ТЭ               (тек. и скор.), Гкал"]
[31817,"Тепловая энергия МКД",6369.61,6528.43,{"v":158.82000000000062,"d":"158.82"},{"v":158.8300000000006,"d":"158.83"},0.01]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":11022.9,"d":"11,022.90"}]
[]
["Объем потребленной горячей воды по показаниям приборов учета, включая объем горячей воды на ОДН, и в случае отсутсвия приборов учета от количества проживающих, куб.м. (1)",{"$nulls":4},{"v":642.1406,"d":"642.1"}]
["N-Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал (Nгвстэ)",{"$nulls":4},0.051]
["Объем тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для ГВС по нормативу, Гкал (Qгвс=Nгвстэ*1) ",{"$nulls":4},{"v":32.74917059999999,"d":"32.75"}]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ всего, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс)",{"$nulls":4},{"v":126.08082940000062,"d":"126.08"}]
["Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (5)=Vкр/(Qгвс+Qот)*Nгвстэ)",{"$nulls":4},{"v":0.05099999999999998,"d":"0.051"}]
["Стоимость горячего водоснабжения по приборам учета для помещений и стоимость горячей воды для ОДН формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/куб.м. (6=2+5*4)",{"$nulls":4},{"v":142.59118999999995,"d":"142.59"}]
["Стоимость норматива горячего водоснабжения на одного проживающего(без стоимости холодной воды)формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/чел. (7=Nгвстэ*4*3,6)",{"$nulls":4},{"v":416.16428399999984,"d":"416.16"}]
["Расход электрической энергии оборудованием ИТП, кВт/ч (8)",{"$nulls":4},{"v":2860,"d":"2,860 "}]
["Тариф на холодную воду, рубли (2)",{"$nulls":4},26.99]
["Тариф на электрическую энергию, рубли (3)",{"$nulls":4},3.89]
["Тариф на тепловую энергию, рубли (4)",{"$nulls":4},{"v":2266.69,"d":"2,266.69"}]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м жилых помещений и офисов в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), руб./кв.м. (9=Qот/S*4+8/S*3)",{"$nulls":4},{"v":34.195261083080446,"d":"34.20"}]

{"sheet":"Мусор","index":1,"n_rows":5,"n_cols":4,"rows_kept":5,"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по вывозу мусора за  Октябрь  2019 г."]
["наименование услуги","кол-во"," цена руб.","сумма"]
["Вывезено бытового мусора (бункеров по 1.1  куб.м.) по 2 бункера в день  2,2 куб.м.",{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":866.1,"d":"866.10"},59068.02]
[]
["Расчетная стоимость вывоза мусора за 1 кв.м. площади, рубли/кв.м.",{"v":10992,"d":"10,992"},null,{"v":5.373728165938864,"d":"5.37"}]

{"sheet":"Справка по потреблению КУ","index":2,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Москвина, д.10  Октябрь 2019  г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измерен.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["02","Отопление ","Гкал",6528.43,{"v":161.99082940000062,"d":"162.0"}]
["02","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,31.8,0.4,{"v":0.6068999999999998,"d":"0.61"}]
["03","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,{"v":623,"d":"623.0"},7.2,11.9]
["03","Холодное водоснабжение","куб.м.","6988",{"v":802,"d":"802.0"},14.7,11.9]
["03","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1425,"d":"1425.0"},21.9,23.9]
["04","Электроснабжение","кВт/ч",null,30574,null,5801]