{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Общий"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":165}}

{"sheet":"Общий","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[6,0,6,4],[7,0,7,7],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ "]
["по потреблению тепла (Гкал) за ОКТЯБРЬ"]
["жилым комплексом по  Ленинскому проспект д. 1"]
["Теплосчетчик тип/завод. № ","Потребитель","Показания счетчика",null,"Расход тепла",null,"Примечание"]
[null,null,"Предыдущ.","Расчетное","Зарегистр.","Скорректир."]
["SA-94/3                   № 027871 (поверка до 25.07.2020г)","Суммарный расход",59322.32,59861.33,{"v":539.010000000002,"d":"539.01"},{"v":540.410000000002,"d":"540.41"},"(Qт/с+QТош)  "]
["Суммарный расход с учетом ошибок",{"$nulls":4},{"v":540.410000000002,"d":"540.41"}]
[" "]
["Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли",{"$nulls":4},{"v":2266.69,"d":"2,266.69"},"тариф с 01.07.2019г"]
["Тепловая энергия используемая на подогрев холодной воды возмещаемая по коммунальной услуге ГВС, Гкал",{"$nulls":4},{"v":123.41816999999999,"d":"123.42"}," в формуле показания из отчета - ГВС+норматив"]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, Гкал",{"$nulls":4},0.051]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС в жилом комплексе по итогам истекших 12 мес. для расчетов с нежилыми помещениями -формула  20, Гкал",{"$nulls":4},0.07929]
["Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4 (вентиляция), Гкал",{"$nulls":4},0,"Гараж отапливался в сезон с 25.01.2019г по 12.03.2019г"]
["Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал",{"$nulls":4},{"v":416.99183000000204,"d":"416.99"}]
[]
["Размер платы за отопление по жилому комплексу"]
[]
["МЖК","кв.м.","Гкал","кВт/час ЦТП и Насосная ",null,"Размер платы, Рубли/кв.м."]
["Корпус 1-3",35078.100000000006,{"v":416.99183000000204,"d":"416.99"},{"v":11003,"d":"11003.0"},null,{"v":31.780518689515805,"d":"31.78"}]