## Общий
ОТЧЕТ
по потреблению тепла (Гкал) за декабрь 2020
жилым комплексом по Ленинскому проспект д. 1
Теплосчетчик тип/завод. № | Потребитель | Показания счетчика |  | Расход тепла |  | Примечание
|  | Предыдущ. | Расчетное | Зарегистр. | Скорректир.
SA-94/3 № 027871 (поверка до 27.09.2024 г) | Суммарный расход | 65988.88 | 66700.52 | 711.64 | 714.82 | (Qт/с+QТош)
Суммарный расход с учетом ошибок |  |  |  |  | 714.82
Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли |  |  |  |  | 2367.38 | тариф с 01.07.2020г
Тепловая энергия используемая на подогрев холодной воды возмещаемая по коммунальной услуге ГВС, Гкал |  |  |  |  | 123.828 | в формуле показания из отчета - ГВС+норматив
Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, Гкал |  |  |  |  | 0.051
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4 (вентиляция), Гкал | [5 empty] | Гараж отапливался в сезон с 25.01.2019г по 12.03.2019г
Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал |  |  |  |  | 590.992
Размер платы за отопление по жилому комплексу
МЖК | кв.м. | Гкал | кВт/час ЦТП и Насосная |  | Размер платы, Рубли/кв.м.
Корпус 1-3 | 35078.1 | 590.992 | 7661 |  | 43.58