**Отчет ООО «Дианик-Эстейт» по мерам, принятым для устранения нарушений, повлекших применение административных санкций в 2014 году по адресу: г. Химки, Ленинский проспект, д.1, корпус 3.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ | Документ о применении мер административного воздействия | Нарушение | Принятые меры |
| 1 | Предписание №39С3-8305-35-20-2014/3 от 14.11.14 г. Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | В тамбуре при выходе на кровлю на стенах и потолке имеется отслоение штукатурно-окрасочного слоя, на 26-ом этаже при выходе на балкон в тамбуре имеется отслоение штукатурно- окрасочного слоя, на 17-ом этаже около мусоропровода на потолке имеется отслоение штукатурно-окрасочного слоя (п. 3.2.8. ПиНТЭЖФ; п. 4.3.2. ПиНТЭЖФ). | Проведены работы по восстановлению штукатурно-окрасочного слоя согласно п. 3.2.8. ПиНТЭЖФ; п. 4.3.2. ПиНТЭЖФ |
| 2 | Предписание №39С3-8305-35-20-2014/3 от 14.11.14 г. Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | На этажах и пожарной лестнице местами отсутствуют плафоны и освещение. (п. 4.7.1. ПиНПТЭЖФ). | Плафоны установлены, лампочки заменены. |
| 3 | Предписание №39С3-8305-35-20-2014/3 от 14.11.14 г. Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | На 23, 24, 25 этажах не закрыты электрощитовые шкафы ( п. 3.2.18. ПиНТЭЖФ). | Электрощитовые шкафы закрыты. |
| 4 | Предписание №39С3-8305-35-20-2014/3 от 14.11.14 г. Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | На 18, 21 зтажах при выходе на переходную лоджию в дверях повреждено стекло. (п. 4.8.14 ПиНТЭЖФ; 5.6.2. ПиНТЭЖФ). | На 18, 21 этажах стекла заменены. |
| 5 | Предписание №39С3-8305-35-20-2014/3 от 14.11.14 г. Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» | В подвальных помещениях имеются подключения к инженерным коммуникациям (п.1.7.1. ПиНТЭЖФ) | Перепланировка в техподполье (устройство санузла) многоквартирного дома для его эксплуатации, утверждена на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома. Протокол №18 от 28.12.2014 года |