{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Лист2"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":366}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":64,"n_cols":3,"rows_kept":64,"merged":[[7,0,7,2],[26,0,26,2],[42,0,42,2],[45,0,45,2],[51,0,51,2],[58,0,58,2],[61,0,61,2],[63,0,63,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,"Приложение № 2 "]
[null,null,"К договору №____                                                        от __________________________ года"]
[]
[]
["Перечень услуг и работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме"]
[]
["№","Наименование работ","Периодичность"]
["1. Санитарные  работы по содержанию помещений общего пользования:"]
[1,"Влажная уборка вестибюля,  входной группы 1 этажа. ","ежедневно"]
[2,"Влажная уборка  коридоров около лифта на каждом этаже, коридоров около квартир, тамбуров","1 раз в неделю"]
[3,"Влажная уборка лифтовых кабин ","ежедневно"]
[4,"Протирка зеркал в лифтовых кабинах, дверей входной группы","ежедневно"]
[5,"Влажная уборка лестницы для спуска в гараж","1 раз в неделю"]
[6,"Влажная уборка пожарной лестницы, протирание перил и тамбуров перед балконами","с 5 по 1 этаж - 2 раза в неделю               с 25 по 5 этажи - 1 раза в неделю"]
[7,"Влажная протирка электрощитков, сантехнических шкафов, дверей лифта, вентиляционных решеток","1 раз в месяц"]
[8,"Мытье переходных балконов","2 раза в месяц (с мая по октябрь)"]
[9,"Влажная протирка переходных дверей на этаже ","1 раз в месяц (с мая по октябрь)"]
[10,"Мытье окон","2 раза в год"]
[11,"Влажная протирка стен","по мере загрязнения"]
[12,"Влажная протирка почтовых ящиков, отопительных приборов","1 раз в неделю"]
[13,"Уборка мусорной площадки ","ежедневно"]
[14,"Дизенфекция мусорной площадки и контейнеров","1 раз в месяц"]
[15,"Подготовка зданий к праздникам","по мере необходимости"]
[16,"Уборка проездов  в гаражном комплексе с помощью пылесоса","1 раз в неделю (четверг, пятница)"]
[17,"Протирка дверей и пожарных шкафов в гаражном комплексе","1 раз в неделю (четверг, пятница)"]
[18,"Вынос крупного и мелкого мусора из гаражного комплекса","по мере необходимости"]
["2. Уборка земельного участка, входящей в состав общего имущества многоквартирного дома"]
[19,"Подметание земельного участка в летний период","ежедневно"]
[20,"Полив тротуаров","по мере необходимости"]
[21,"Уборка мусора с газона, очистка урн","1 раз в 2 дня"]
[22,"Полив газонов","по мере необходимости"]
[23,"Стрижка газона","по мере необходимости"]
[24,"Подрезка деревьев и кустов","по мере необходимости"]
[25,"Озеленение территории, высадка рассады","1 раз в год (май)"]
[26,"Прополка клумб","по мере необходимости"]
[27,"Очистка и ремонт детских площадок, элементов благоустройства","по мере необходимости"]
[28,"Уборка снега на  входных группах   и тротуарах","ежедневно"]
[29,"Очистка  тротуарных дорожек ото льда","по мере необходимости"]
[30,"Уборка снега на детских площадках","ежедневно"]
[31,"Обработка тротуаров антигололедными реагентами и посыпание гранитной крошкой","по мере необходимости"]
[32,"Уборка снега на проезжей части и очистка ото льда","по мере необходимости"]
[33,"Уборка крупногабаритного мусора из корпусов, погрузочно-разгрузочные работы","по мере необходимости"]
["3. Услуги вывоза бытовых отходов и крупногабаритного мусора"]
[34,"Вывоз твердых бытовых отходов","ежедневно"]
[35,"Вывоз крупногабаритного мусора","по мере необходимости"]
["4. Подготовка многоквартрного дома к сезонной эксплуатации"]
[36,"Укрепление водосточных труб, колен и воронок","1 раз в год"]
[37,"Рсконсервирование и ремонт поливочной системы, консервация системы центрального отопления","По мере перехода к эксплуатации дома в весенне-летний период"]
[38,"Замена разбитых стекол и дверей в помещениях общего пользования","по мере необходимости"]
[39,"Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отполения, утепление бойлеров, утепление и прочистка дымовентиляционных каналов, консервация поливочных систем, проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий, ремонт и утепление наружных водоразборных кранов и колонок, ремонт и укрепление входных дверей","По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период"]
[40,"Прмывка и опрессовка систем центрального отопления","По мере перехода к эксплуатации дома в осенне-зимний период"]
["5. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт"]
[41,"Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации, теплоснабжения электротехнических устройств","1 раз в месяц"]
[42,"Регулировка и наладка систем отопления","По мере надобности"]
[43,"Поверка и ремонт коллективных приборов учета ","По мере надобности"]
[44,"Эксплуатация лифтов и лифтового хозяйства","ежедневно круглосуточно"]
[45,"Обслуживание ламп-сигналов","ежедневно круглосуточно"]
[46,"Обслуживание систем дымоудаления и противопожарной безопасности","ежемесячно"]
["6. Устранение аварии и выполнение заявок населения"]
[47,"Устранение аварии","В соответствии с требованиями нормативов по эксплуатации жилого фонда"]
[48,"Выполнение заявок населения","В соответствии с требованиями нормативов по эксплуатации жилого фонда"]
["7. Прочие услуги"]
[49,"Дератизация","по мере необходимости"]
["* Данный перечень может меняться в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов"]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":61,"n_cols":1,"rows_kept":61,"flags":["formulas_cached_only"]}
["ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ"]
["no содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме адресу:"]
[]
["I.  Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений многоквартирного дома"]
["1.     Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (набивка сальников, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной"]
["арматуры и др.)."]
["2.     Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых крапов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и"]
["арматуре: разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.)."]
["3.     Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (смена перегоревших электроламп в помещениях общественною пользования, смена и ремонт выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.)."]
["4.     Прочистка канализационного лежака."]
["5.     Проверка исправности канализационных вытяжек."]
["6.     Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах."]
["7.      Проверка заземления оболочки электрического кабеля, замеры сопротивления изоляции проводов."]
["8.   Осмотр пожарной сигнализации и средств тушения в домах."]
[]
["II.   Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период"]
[]
["1.     Снятие пружин (доводчиков) на входных дверях."]
["2.     Консервация системы центрального отопления."]
["3.     Ремонт оборудования детских и спортивных площадок."]
["4.     Ремонт просевших отмосток."]
["5.   Устройство дополнительной сети поливочных систем (в случае необходимости)."]
[]
["III.    Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период"]
[]
["1.     Утепление оконных и дверных проемов."]
["2.   Замена разбитых армированных стекол окон и дверей."]
["3.   Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях."]
["4.   Проверка исправности слуховых окон и жалюзи."]
["5.      Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках."]
["6.     Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления."]
["7.   Замена разбитых стекол окоп и дверей вспомогательных помещений."]
["8.     Установка дверных доводчиков и пружин на входных дверях."]
["9.     Ремонт и укрепление входных дверей."]
[]
[]
[]
["IV.    Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров"]
["1.   Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах."]
["2.   Уплотнение сгонов."]
["3.     Прочистка внутренней канализации."]
["4.     Набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках."]
["5.     Укрепление трубопроводов."]
["6.     Проверка канализационных вытяжек."]
["7.     Мелкий ремонт изоляции."]
["8.     Смена перегоревших электроламп в лестничных клетках, технических подпольях и чердаках."]
["9.     Устранение мелких неисправностей электропроводки."]
["10.    Смена (исправление) штепсельных розеток и выключателем."]
[]
["V.   Прочие работы"]
["1.   Регулировка и наладка систем центрального отопления."]
["2.   То же вентиляции."]
["3.     Промывка и опрессовка системы центрального отопления."]
["4.     Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием."]
[]
["5.     Подготовка зданий и территории микрорайона к праздникам."]
["6.   Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями."]
["7.     Уборка и очистка придомовой территории."]
["8.     Уборка жилых, подсобных и вспомогательных помещений."]
["9.     Мытье окон, полов, лестничных маршей, площадок, стен, удаление пыли и т.д. на лестничных клетках."]
["10.      Удаление мусора из здания и его вывоз."]