{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Общий"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":165}}

{"sheet":"Общий","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[2,0,2,6],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,3,3],[3,4,3,5],[3,6,4,6],[6,0,6,4],[7,0,7,7],[9,0,9,4],[10,0,10,4],[11,0,11,4],[12,0,12,4],[13,0,13,4],[17,3,17,4],[17,5,17,6],[18,3,18,4],[18,5,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ "]
["по потреблению тепла (Гкал) с 23.07.2018 г. по 23.08.2018 г. ( Август)"]
["жилым комплексом по  Ленинскому проспект д. 1"]
["Теплосчетчик тип/завод. № ","Потребитель","Показания счетчика",null,"Расход тепла",null,"Примечание"]
[null,null,"Предыдущ.","Расчетное","Зарегистр.","Скорректир."]
["SA-94/3                   № 027871","Суммарный расход",52838.07,53023.77,185.7,186.53,"(Q-Qут)  186,55-0,02=186,53 "]
["Суммарный расход с учетом ошибок",{"$nulls":4},186.53]
[" "]
["Стоимость тепловой энергии 1 Гкал, рубли",{"$nulls":4},{"v":2159.79,"d":"2,159.79"},"новый тариф"]
["Тепловая энергия используемая на подогрев холодной воды возмещаемая по коммунальной услуге ГВС, Гкал",{"$nulls":4},{"v":108.5056000814894,"d":"108.51"}," в формуле показания из отчета - ГВС(ж/д и офисы)"]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС по пост. Главы го Химки, рубли",{"$nulls":4},110.15,"новый тариф"]
["Стоимость подогрева холодной воды для нужд ГВС в жилом комплексе по итогам истекших 12 мес. для расчетов с нежилыми помещениями -форм. 20, руб/куб.м.",{"$nulls":4},171.26]
["Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпуса 4, Гкал",{"$nulls":4},0,"Гараж отапливался в сезон с 09.01.2018  - по 26.03.2018г"]
["Тепловая энергия возмещаемая по коммунальной услуге отопление корпусов 1-3, Гкал",{"$nulls":4},{"v":78.0243999185106,"d":"78.02"}]
[]
["Размер платы за отопление по жилому комплексу"]
[]
["МЖК","кв.м.","Гкал","кВт/час ЦТП и Насосная ",null,"Размер платы, Рубли/кв.м."]
["Корпус 1-3",35078.100000000006,{"v":78.0243999185106,"d":"78.02"},{"v":3994,"d":"3994.0"},null,{"v":5.205958666518425,"d":"5.21"}]