{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление","Справка по потреблению КУ"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Отопление","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[5,0,5,4],[8,0,8,4],[9,0,9,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления с ",{"$nulls":3},"с 23.08.18 г.","по 22.09.18 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),Гкал","Расход ТЭ (текущий),Гкал","Расход ТЭ               (тек. и скор.), Гкал"]
[31817,"Тепловая энергия МКД",4482.63,4525.66,{"v":43.029999999999745,"d":"43.03"},56.47,"Корректировка ТСК"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":11022.9,"d":"11,022.90"}]
[]
[]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м жилых помещений и офисов в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},0.0018]
[{"$nulls":4},"Возмещено по услуге ГВС, Гкал ",36.91]

{"sheet":"Справка по потреблению КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Москвина, д.10 Сентябрь 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измерен.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["02","Отопление ","Гкал",4525.66,{"v":19.57,"d":"19.6"}]
["02","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,23.5,13.4]
["03","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,{"v":449,"d":"449.0"},262.8,11.9]
["03","Холодное водоснабжение","куб.м.","43169",{"v":778,"d":"778.0"},536.6,11.9]
["03","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1227,"d":"1227.0"},{"v":799.4000000000001,"d":"799.4"},23.9]
["04","Электроснабжение","кВт/ч",null,22838,null,8167]