{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Отопление и ГВС","Гараж","Справка о потребленных КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,5],[5,0,5,4],[7,0,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления с  23.09.18 г. по 22.10.18 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),    Гкал","Расход ТЭ (тек. и скор.),    Гкал"]
[35011,"Тепловая энергия МКД",{"v":5380.65,"d":"5,380.65"},{"v":5503.21,"d":"5,503.21"},{"v":122.5600000000004,"d":"122.56"},{"v":122.5600000000004,"d":"122.56"}]
["Площадь помещений многоквартирного дома (с гаражом), находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10434.3,"d":"10,434.30"}]
[]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м жилых помещений и офисов в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), руб./кв.м.",{"$nulls":4},27.3215]
[{"$nulls":4},"Возмещено по услуге ГВС, Гкал ",21.79]
[]
["Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Гкал/куб.м.",{"$nulls":4},{"v":0.051,"d":"0.051 "}]

{"sheet":"Гараж","index":1,"n_rows":9,"n_cols":7,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Расчет платы за коммунальную услуги по гаражу Октябрь 2018 года"]
[]
["Электроэнергия, кВт/час",{"$nulls":5},{"v":6079.39,"d":"6,079.39"}]
["Вывоз мусора, куб.м.",{"$nulls":5},{"v":2,"d":"2.00"}]
["Водоснабжение и водоотведение, куб.м.",{"$nulls":5},{"v":10,"d":"10.00"}]
["отопление, Гкал",{"$nulls":5},{"v":11.801552571806496,"d":"11.80 "}]
["налог УСН",{"$nulls":5},{"v":695.9485698068673,"d":"695.95 "}]
[]
["Всего на одно машиноместо, рубли",{"$nulls":5},{"v":375.64597536469273,"d":"375.65"}]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":2,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул. 8 Марта, д.2а за Октябрь  2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измерен.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["02","Отопление ","Гкал",5503.21,100.8]
["02","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,19.4,2.4]
["03","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,{"v":337,"d":"337.0"},46.8,43.5]
["03","Холодное водоснабжение","куб.м.","35798",{"v":606,"d":"606.0"},95.6,43.5]
["03","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":943,"d":"943.0"},142.4,{"v":87,"d":"87.0"}]
["04","Электроснабжение","кВт/ч",null,24513,null,14225]