{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Отопление и ГВС","Справка о потребленных КУ"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":96}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,7],[4,5,4,6],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   ЯНВАРЬ  2019 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 30.10.2022 г.)",220.78,501.65,280.87,280.87,null,"282,51-1,64=280,87 (Q - Qут)"]
[null,null,"2018-12-21","2019-01-20"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":57.77881457561955,"d":"57.78"},{"v":9969,"d":"9,969.00"}]
[]
[]
["Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Гкал/куб.м.",{"$nulls":4},0.051,null," "]
["Тариф на тепловую энергию, рубли",{"$nulls":4},2196.4]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А  ЯНВАРЬ 2019 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",501.65,{"v":244.23160000000001,"d":"244.2"}]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":25.805999999999997,"d":"25.8"},{"v":10.8324,"d":"10.8"},{"$nulls":3},"  "]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения (м.куб)","куб.м.",null,{"v":506,"d":"506.0"},212.4,12]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",185202,{"v":885,"d":"885.0"},{"v":433.65,"d":"433.7"},12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1391,"d":"1391.0"},{"v":646.05,"d":"646.1"},24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]