{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Отопление и ГВС","Справка о потребленных КУ","Мусор"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":111}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,7],[4,5,4,6],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   ФЕВРАЛЬ 2019 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 30.10.2022 г.)",501.65,763.21,{"v":261.56000000000006,"d":"261.56"},{"v":261.57000000000005,"d":"261.57 "},null,"261,561+0,01=261,57 (Qт/с + QТош)"]
[null,null,"2019-01-21","2019-02-20"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":52.64997393964074,"d":"52.65"},{"v":6104,"d":"6,104.00"}]
[]
[]
["Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Гкал/куб.м.",{"$nulls":4},0.051,null," "]
["Тариф на тепловую энергию, рубли",{"$nulls":4},2196.4]

{"sheet":"Справка о потребленных КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А  ФЕВРАЛЬ 2019 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",763.21,{"v":226.2474,"d":"226.2"}]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":25.040999999999997,"d":"25.0"},{"v":10.2816,"d":"10.3"},{"$nulls":3},"  "]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения (м.куб)","куб.м.",null,{"v":491,"d":"491.0"},201.6,12]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",187080,{"v":766,"d":"766.0"},{"v":411.59999999999997,"d":"411.6"},12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1257,"d":"1257.0"},{"v":613.1999999999999,"d":"613.2"},24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]

{"sheet":"Мусор","index":2,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по вывозу мусора Февраль  2019"]
["наименование услуги",null,null,"кол-во, куб.м."," цена руб.","сумма"]
["Вывезено твердых коммунальных отходов (бункеров по 1.1  куб.м.)",null,null,{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":866.1,"d":"866.10"},{"v":59068.020000000004,"d":"59068.02"}]
[]
["согласованная стоимость вывоза мусора за 1 кв.м. площади",null,null,{"v":10560.1,"d":"10560.10"},null,{"v":5.593509531159743,"d":"5.59"}]