{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Отопление и ГВС","Справка о потреблении КУ","Мусор"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":93}}

{"sheet":"Отопление и ГВС","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,5,3,7],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общего прибора учета тепловой энергии отопления за   ноябрь 2019 г."]
[]
["№ счётчика","Наименование потребителя","Показание ТЭ (предыдущее), Гкал","Показание ТЭ (текущее),        Гкал","Расход ТЭ (текущий),  Гкал","Расход ТЭ (корректир.),Гкал "]
[25488,"Общий (поверка до 30.10.2022 г.)",243.41,{"v":33732.53,"d":"33,732.53"},{"v":187.341,"d":"187.34"},189.06,null,"187,341+1,719(наполнение системы)"]
[null,null,"2019-10-20","2019-10-20"]
["Площадь помещений многоквартирного дома, находящихся в собственности, кв.м.",{"$nulls":4},{"v":10560.1,"d":"10,560.10"}]
["Перенос тепловой энергии на отопление 1/2 с (июль+август) 2019 года, руб/кв.м.",{"$nulls":4},4.31]
[{"$nulls":5},"Размер платы, Рубли/кв.м.","кВт/час (насосная +ИТП)"]
["Расход тепловой энергии (текущий) на кв. м в МКД   (формула 18 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м.",{"$nulls":4},{"v":39.95033213700629,"d":"39.95"},{"v":6914,"d":"6,914.00"}]
[]
[]
["Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения, Гкал/куб.м.",{"$nulls":4},0.051,null," "]
["Тариф на тепловую энергию, рубли",{"$nulls":4},2266.69]

{"sheet":"Справка о потреблении КУ","index":1,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Кудрявцева, д.2А   Ноябрь 2019 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измер.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды "]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["01","Отопление ","Гкал",{"v":33732.53,"d":"33,732.53"},154.2]
["01","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,{"v":24.378,"d":"24.4"},{"v":9.914399999999999,"d":"9.9"},{"v":0.612,"d":"0.6"}]
["04","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения (м.куб)","куб.м.",null,{"v":478,"d":"478.0"},194.4,12]
["04","Холодное водоснабжение","куб.м.",9996,{"v":826,"d":"826.0"},396.9,12]
["04","Водоотведение","куб.м.",null,{"v":1304,"d":"1304.0"},591.3,24]
["03","Электроснабжение","кВт/ч",{"$nulls":3},7928]

{"sheet":"Мусор","index":2,"n_rows":5,"n_cols":6,"rows_kept":5,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,2],[2,0,2,2],[3,0,3,5],[4,0,4,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по вывозу мусора  Ноябрь  2019г"]
["наименование услуги",null,null,"кол-во, куб.м."," цена руб.","сумма"]
["Вывезено твердых коммунальных отходов (бункеров по 1.1  куб.м.)",null,null,{"v":68.2,"d":"68.20"},{"v":866.1,"d":"866.10"},{"v":59068.020000000004,"d":"59068.02"}]
[]
["согласованная стоимость вывоза мусора за 1 кв.м. площади",null,null,{"v":10560.1,"d":"10560.10"},null,{"v":5.593509531159743,"d":"5.59"}]