## Отопление
ОТЧЕТ
показаний общедомового ОПУ тепловой энергии отопления
за АПРЕЛЬ 2020 года
№ ОПУ | Поверка | ОПУ месяц учет Гкал | ОПУ месяц расчет Гкал | Ошибка ОПУ месяц расчет Гкал | Расход ТЭ (расчетный период),Гкал | Потребление месяц расчет Гкал
30883 | 2020-07-25 | 8185.29 | 8459.64 | 0.023 | 274.373 | 274.373 |  | 298.51
Площадь помещений МКД, находящихся в собственности, кв. м | [5 empty] | 30430.73
Расход тепловой энергии (расчетный период) на кв. м в МКД(формула 3 Приложение №2 Постановления Правительства РФ 354 от 06.05.11 г.), Гкал/кв.м. | [5 empty] | 0.0090163
Расход тепловой энергии (расчетный период) в МКД (формула 3 Приложение №2 ПП РФ 354 от 06.05.11 г.), перевод из Гкал/кв.м на Рубли/кв.м. | [5 empty] | 20.44
не изменять!!!

## СПРАВКА
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул. Чернышевского, д.3, АПРЕЛЬ 2020 г.
Код | Вид коммунальной услуги | Ед. | Текущие показания | Суммарный объем коммунальных услуг
постав. |  | измерен. | общедомового | в помещениях дома |  | на общедомовые нужды
|  |  | прибора учета | по ИПУ | по нормативу
02 | Центральное отопление | Гкал | 8459.64 | 274.4
03 | Центральное ГВС | куб.м. |  | 1477 | 460.8 | 34.4
03 | Холодное водоснабжение | куб.м. | 48014 | 2816 | 940.8 | 34.4
03 | Водоотведение | куб.м. |  | 4293 | 1401.6 | 68.8
04 | Электроснабжение | кВт/ч |  |  |  | 19834.6