{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":5,"sheets":["Справка","Общедомовые вода","Мусор","ОПУ ТЭ","Паркинг"],"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Справка","index":0,"n_rows":8,"n_cols":12,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,8],[1,9,1,14],[2,11,2,14],[3,1,3,4],[3,6,3,8],[3,11,3,14],[4,1,4,4],[4,6,4,8],[4,11,4,14],[5,1,5,4],[5,6,5,8],[5,11,5,14],[6,1,6,4],[6,6,6,8],[6,11,6,14],[7,1,7,4],[7,6,7,8],[7,11,7,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул.9 Мая, д.8А , январь 2018 г."]
["Код поставки","Вид коммунальной услуги",{"$nulls":3},"Ед.измерения","Текущие показания общедомового прибора учета",null,null,"Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":9},"По ИПУ","По нормативу","На общедомовые нужды"]
[2,"Отопление",{"$nulls":3},"Гкал",{"$nulls":3},411,null,172]
[3,"Горячее водоснабжение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},405]
[3,"Холодное водоснабжение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},864,null,41]
[3,"Водоотведение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},1269]
[4,"Электроснабжение",{"$nulls":3},"кВт/ч",{"$nulls":3},81449,null,16018]

{"sheet":"Общедомовые вода","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,6,1],[2,2,6,3],[2,4,6,5],[2,6,6,7],[2,8,6,9],[2,10,6,11],[7,0,9,1],[7,2,9,3],[7,4,9,5],[7,6,9,7],[7,8,9,9],[7,10,9,11],[10,0,12,1],[10,2,12,3],[10,4,12,5],[10,6,12,7],[10,8,12,9],[10,10,12,11],[13,0,15,1],[13,2,15,3],[13,4,15,5],[13,6,15,7],[13,8,15,9],[13,10,15,11],[16,10,17,11],[20,0,20,1],[20,2,20,3],[20,4,20,5],[20,6,20,7],[20,8,20,9],[20,10,20,11],[21,0,21,1],[21,10,21,11],[22,0,22,1],[22,2,22,3],[22,4,22,5],[22,6,22,7],[22,8,22,9],[22,10,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["МКД по адресу: ул.9 Мая, д.8А с 01.01.18               по 31.01.18"]
[]
["наименование коммунального ресурса",null,"заводской номер прибора учета коммунального ресурса",null,"дата проверки",null,"показания ПУ начальное, куб.м.",null,"показания ПУ конечное, куб.м.",null,"Разница показаний ПУ, куб.м."]
[]
[]
[]
[]
["ХВС общедомовой (стилобат)",null,16370158,null,"06.07.2017 г.",null,1167,null,1448,null,281]
[]
[]
["ХВС общедомовой (А)",null,16356114,null,"06.07.2017 г.",null,3243,null,3939,null,696]
[]
[]
["ХВС общедомовой (Б)",null,16364704,null,"06.07.2017 г.",null,1271,null,1909,null,638]
[]
[]
[{"$nulls":10},1615]
[]
[]
[]
["ИПУ помещения",{"$nulls":9},1269]
["МОП (тех.пом)",{"$nulls":9},48]
["Баланс ХВС",{"$nulls":9},-346]

{"sheet":"Мусор","index":2,"n_rows":25,"n_cols":20,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,15],[1,0,1,15],[2,0,2,15],[3,0,3,15],[4,0,4,15],[6,0,6,3],[6,4,6,7],[6,8,6,11],[6,12,6,15],[7,0,7,3],[7,4,7,7],[7,8,7,11],[7,12,7,15],[8,0,8,3],[8,4,8,7],[8,8,8,11],[8,12,8,15],[9,0,9,3],[9,4,9,7],[9,8,9,11],[9,12,9,15],[10,8,10,11],[10,12,10,15],[13,0,13,15],[23,0,23,10],[23,11,23,15],[24,0,24,10],[24,11,24,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по мусору"]
["2018-01-01"]
[]
["Организация, осуществляющая вывоз мусора:"]
["ООО \"Эколайн\""]
[]
["Кол-во (шт)",{"$nulls":3},"м3",{"$nulls":3},"Стоимость 1 шт.",{"$nulls":3},"Общая стоимость"]
[0,{"$nulls":3},8,{"$nulls":3},{"v":3800,"d":"3,800.00 ₽"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00 ₽"},{"$nulls":5},"64,78 и 120 не начислять"]
[7,{"$nulls":3},20,{"$nulls":3},{"v":12700,"d":"12,700.00 ₽"},{"$nulls":3},{"v":88900,"d":"88,900.00 ₽"}]
[0,{"$nulls":3},27,{"$nulls":3},{"v":16500,"d":"16,500.00 ₽"},{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00 ₽"},{"$nulls":5},90,92]
[{"$nulls":8},"Итого:",{"$nulls":3},{"v":88900,"d":"88,900.00 ₽"}]
[]
[]
["Квартиры, осуществляющие вынос мусора:"]
[]
[19,29,39,47,48,93,101,105,106,108,109,112,116,133,134,148]
[153,157,189,197,200,202,205,207,209,217,220,223,226,228,230,232]
[236,243,244,276,280,283,284,288,289,292,295,299,300,304,306,316]
[321,323,324,"НП 13"]
[]
[]
[]
[]
["Итого квартир:",{"$nulls":10},52]
["Итого начислено на 1 квартиру:",{"$nulls":10},{"v":1709.6153846153845,"d":"1,709.62 ₽"}]

{"sheet":"ОПУ ТЭ","index":3,"n_rows":15,"n_cols":6,"rows_kept":15,"merged":[[7,0,8,5],[10,0,10,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" за январь 2018 года "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[413923,"стилобат и 18-ти эт.жилой дом",552.53,{"v":831.4830000000001,"d":"831.48"},278.9530000000001,"с 10.08.17 г."]
[]
[]
[]
[411939,"25-ти эт.жилой дом",578.01,{"v":881.203,"d":"881.20"},303.193,"с 01.08.17 г."]
["Итого",null,{"v":1130.54,"d":"1,130.540"},{"v":1712.6860000000001,"d":"1,712.69"},582.1460000000001]
[]
["Расход по ИПУ и ГВС (18 и 25 эт.дома, стилобат)",{"$nulls":3},410.75]
["На одн теплоснабжение, Гкал",{"$nulls":3},{"v":172.1,"d":"172.10"}]
["или в расчете на кв.м. всех помещений (Гкал)",{"$nulls":3},{"v":0.00754940451385081,"d":"0.0075"}]

{"sheet":"Паркинг","index":4,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":1}
[]
["Коммунальные услуги по паркингу за январь 2018 года"]
[]
["Наименование","Расход","Тариф","Сумма, рубли"]
["Электроснабжение",{"v":5420,"d":"5420.00"},3.53,{"v":19132.6,"d":"19,132.60"},{"v":490.57948717948716,"d":"490.58 "}]
["Теплоснабжение",8.91,2061.11,{"v":18364.490100000003,"d":"18,364.49"},{"v":470.88436153846163,"d":"470.88 "}]
["ОДН электроснабжение",384.49,3.53,{"v":1357.2496999999998,"d":"1,357.25"},{"v":34.801274358974354,"d":"34.80 "}]
["ОДН теплоснабжение",4.13,2061.11,{"v":8512.3843,"d":"8,512.38"},{"v":218.2662641025641,"d":"218.27 "}]
["ОДН водоснабжение",{"v":0.98,"d":"0.9800"},24.08,{"v":23.598399999999998,"d":"23.60"},{"v":0.6050871794871794,"d":"0.61 "}]
["Вывоз ТКО",1,375,{"v":375,"d":"375.00"},{"v":9.615384615384615,"d":"9.62 "}]
["Налог УСН",null,null,{"v":256.0896,"d":"256.09"},{"v":6.566400000000001,"d":"6.57 "}]
["Итого",null,null,{"v":48021.4121,"d":"48,021.41"}]
[]
["В расчете на 1 машиноместо",null,null,{"v":1231.318258974359,"d":"1,231.32"}]
[]
["Итого S мм",547.2]