{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Теплоснабжение","ОПУ ТЭ"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":522}}

{"sheet":"Теплоснабжение","index":0,"n_rows":148,"n_cols":10,"rows_kept":148,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,4,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[8,0,15,0],[16,0,23,0],[24,0,31,0],[32,0,39,0],[40,0,47,0],[48,0,55,0],[56,0,63,0],[64,0,71,0],[72,0,79,0],[80,0,87,0],[88,0,95,0],[96,0,103,0],[104,0,111,0],[112,0,119,0],[120,0,127,0],[128,0,137,0],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[138,0,143,0]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":35}
[]
["Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за апрель 2018 г."]
["в МКД по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, дом 1"]
[]
["Этаж","№ кв-ры","Площадь помещения, кв.м.","Номер прибора учета","Тепловая Энергия",null,"Расход,Гкал","Теплоснабжение по ОПУ, Гкал","Всего, Гкал","Примечание"]
[]
[{"$nulls":4},"G1","G2"]
[1,2,null,4,5,6,7,8,9]
[1,1,{"v":44,"d":"44.0"},4402670,15.428,15.516,0.08799999999999919,{"v":0.1232,"d":"0.123"},0.2111999999999992]
[null,2,55.1,"4402232",19.334,20.035,{"v":0.7010000000000005,"d":"0.701"},{"v":0.15428,"d":"0.154"},{"v":0.8552800000000005,"d":"0.855"}]
[null,3,35.7,"1667721",3.715,4.013,{"v":0.29800000000000004,"d":"0.298"},{"v":0.09996000000000001,"d":"0.100"},0.39796000000000004]
[null,4,56.6,"4402961",33.46,34.792,{"v":1.3320000000000007,"d":"1.332"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.4904800000000007]
[null,5,55.2,"4403053",11.163,11.268,{"v":0.10500000000000043,"d":"0.105"},{"v":0.15456,"d":"0.155"},0.25956000000000046]
[null,6,35.5,"4403535",20.29,20.994,{"v":0.7040000000000006,"d":"0.704"},{"v":0.0994,"d":"0.099"},0.8034000000000007]
[null,7,56.6,"4402616",17.373,17.961,{"v":0.5879999999999974,"d":"0.588"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},0.7464799999999974]
[null,8,45.3,"4401888",21.163,21.746,{"v":0.5829999999999984,"d":"0.583"},{"v":0.12683999999999998,"d":"0.127"},{"v":0.7098399999999984,"d":"0.710"}]
[2,9,55.9,"1760391",7.605,9.231,1.6259999999999994,{"v":0.15652,"d":"0.157"},1.7825199999999994]
[null,10,56.9,"1468258",26.511,27.708,{"v":1.1969999999999992,"d":"1.197"},{"v":0.15932,"d":"0.159"},{"v":1.356319999999999,"d":"1.356"}]
[null,11,37.1,"1763240",5.223,6.235,{"v":1.0120000000000005,"d":"1.012"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},1.1158800000000004]
[null,12,56.8,"1668135",9.971,11.331,{"v":1.3599999999999994,"d":"1.360"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},1.5190399999999995]
[null,13,56.8,"1626855",6.424,7.519,{"v":1.0949999999999998,"d":"1.095"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},1.2540399999999998]
[null,14,37.1,"1626943",3.52,3.922,{"v":0.40200000000000014,"d":"0.402"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.5058800000000001]
[null,15,56.8,"1738961",7.293,8.299,{"v":1.0059999999999993,"d":"1.006"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},1.1650399999999994]
[null,16,56.9,"1662704",16.852,19.802,{"v":2.9499999999999993,"d":"2.950"},{"v":0.15932,"d":"0.159"},{"v":3.1093199999999994,"d":"3.109"}]
[3,17,55.7,"1684717",7.609,8.742,1.133000000000001,{"v":0.15596000000000002,"d":"0.156"},1.288960000000001]
[null,18,56.9,"1628843",4.073,4.145,{"v":0.07199999999999918,"d":"0.072"},{"v":0.15932,"d":"0.159"},{"v":0.23131999999999917,"d":"0.231"}]
[null,19,37.1,"1624321",3.436,3.75,{"v":0.31400000000000006,"d":"0.314"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.41788000000000003]
[null,20,56.6,"1569961",12.793,13.753,{"v":0.9600000000000009,"d":"0.960"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.1184800000000008]
[null,21,{"v":57,"d":"57.0"},"1662732",15.327,17.771,{"v":2.444000000000001,"d":"2.444"},{"v":0.1596,"d":"0.160"},2.603600000000001]
[null,22,37.1,"1759925",3.755,3.786,{"v":0.03100000000000014,"d":"0.031"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.13488000000000014]
[null,23,56.6,"1646009",7.862,9.083,1.221,{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.37948]
[null,24,{"v":57,"d":"57.0"},"1627934",6.505,7.498,{"v":0.9930000000000003,"d":"0.993"},{"v":0.1596,"d":"0.160"},{"v":1.1526000000000003,"d":"1.153"}]
[4,25,55.7,"1671909",6.912,7.795,0.883,{"v":0.15596000000000002,"d":"0.156"},1.03896]
[null,26,56.9,"1684718",6.657,7.306,0.649,{"v":0.15932,"d":"0.159"},{"v":0.80832,"d":"0.808"}]
[null,27,37.1,"1322436",12.485,12.772,{"v":0.2870000000000008,"d":"0.287"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.3908800000000008]
[null,28,56.6,"1671874",8.26,9.141,{"v":0.8810000000000002,"d":"0.881"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.0394800000000002]
[null,29,{"v":57,"d":"57.0"},"1627909",3.554,3.75,{"v":0.19600000000000017,"d":"0.196"},{"v":0.1596,"d":"0.160"},0.35560000000000014]
[null,30,37.1,"1628871",1.909,2.184,{"v":0.27500000000000013,"d":"0.275"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.3788800000000001]
[null,31,56.6,"1672138",8.116,8.648,0.532,{"v":0.15848,"d":"0.158"},0.69048]
[null,32,{"v":57,"d":"57.0"},"1684712",7.699,8.387,{"v":0.6880000000000006,"d":"0.688"},{"v":0.1596,"d":"0.160"},{"v":0.8476000000000006,"d":"0.848"}]
[5,33,55.7,"1302357",18.236,18.236,{"v":1.0170143451664062,"d":"1.017"},null,1.0170143451664062]
[null,34,56.8,"1314450",14.698,15.583,{"v":0.8849999999999998,"d":"0.885"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},{"v":1.0440399999999999,"d":"1.044"}]
[null,35,37.1,"1590361",6.436,7.257,{"v":0.8209999999999997,"d":"0.821"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.9248799999999997]
[null,36,56.6,"1661913",6.623,7.629,{"v":1.0059999999999993,"d":"1.006"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.1644799999999993]
[null,37,56.9,"1644714",7.447,8.627,{"v":1.1800000000000006,"d":"1.180"},{"v":0.15932,"d":"0.159"},1.3393200000000005]
[null,38,37.1,"1624323",2.545,2.745,{"v":0.20000000000000018,"d":"0.200"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.30388000000000015]
[null,39,56.6,"1684609",7.955,9.114,{"v":1.1590000000000007,"d":"1.159"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.3174800000000007]
[null,40,{"v":57,"d":"57.0"},"1662918",7.16,8.167,{"v":1.0069999999999997,"d":"1.007"},{"v":0.1596,"d":"0.160"},{"v":1.1665999999999996,"d":"1.167"}]
[6,41,88.7,"1681746",10.054,11.76,1.7059999999999995,{"v":0.24836,"d":"0.248"},1.9543599999999994]
[null,42,56.6,"1626873",4.808,5.242,{"v":0.43400000000000016,"d":"0.434"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},{"v":0.5924800000000001,"d":"0.592"}]
[null,43,37.1,"1300790",15.996,16.629,{"v":0.6330000000000009,"d":"0.633"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.7368800000000009]
[null,44,88.3,"1628283",11.164,12.701,{"v":1.5370000000000008,"d":"1.537"},{"v":0.24724,"d":"0.247"},1.7842400000000007]
[null,45,56.9,"1300841",28.982,30.258,{"v":1.2759999999999998,"d":"1.276"},{"v":0.15932,"d":"0.159"},1.4353199999999997]
[null,46,37.1,"1301717",16.851,17.612,{"v":0.7609999999999992,"d":"0.761"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.8648799999999992]
[null,47,88.8,"1684715",13.863,15.316,{"v":1.4530000000000012,"d":"1.453"},{"v":0.24864,"d":"0.249"},1.7016400000000012]
[null,48,56.7,"1569033",8.349,9.266,{"v":0.9169999999999998,"d":"0.917"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":1.0757599999999998,"d":"1.076"}]
[7,49,88.6,"1671866",4.915,7.564,2.649,{"v":0.24808,"d":"0.248"},2.89708]
[null,50,56.7,"1671870",4.451,4.57,{"v":0.11900000000000066,"d":"0.119"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.2777600000000007,"d":"0.278"}]
[null,51,37.1,"1661863",5.32,5.956,{"v":0.6360000000000001,"d":"0.636"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.7398800000000001]
[null,52,88.3,"1300745",33.57,35.088,{"v":1.5180000000000007,"d":"1.518"},{"v":0.24724,"d":"0.247"},1.7652400000000006]
[null,53,56.8,"1668044",4.66,5.103,{"v":0.4429999999999996,"d":"0.443"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},0.6020399999999996]
[null,54,37.1,"1567262",5.372,6.229,{"v":0.8570000000000002,"d":"0.857"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.9608800000000002]
[null,55,88.6,"1760392",0.435,2.426,1.991,{"v":0.24808,"d":"0.248"},2.23908,"закрыто"]
[null,56,56.8,"1300056",21.174,22.054,{"v":0.879999999999999,"d":"0.880"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},{"v":1.039039999999999,"d":"1.039"}]
[8,57,92.8,"1645998",10.106,11.733,1.6270000000000007,{"v":0.25984,"d":"0.260"},1.8868400000000007]
[null,58,56.7,"1628176",5.697,6.295,{"v":0.5979999999999999,"d":"0.598"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.7567599999999999,"d":"0.757"}]
[null,59,37.2,"1317034",20.078,20.793,{"v":0.7149999999999999,"d":"0.715"},{"v":0.10416,"d":"0.104"},0.8191599999999999]
[null,60,92.4,"1322434",37.96,38.504,{"v":0.5439999999999969,"d":"0.544"},{"v":0.25872,"d":"0.259"},0.802719999999997,"неисправен"]
[null,61,56.8,"1661939",4.413,5.014,0.601,{"v":0.15904,"d":"0.159"},0.7600399999999999]
[null,62,37.1,"1643416",6.05,6.704,{"v":0.6539999999999999,"d":"0.654"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.7578799999999999]
[null,63,{"v":92,"d":"92.0"},"1739254",11.075,12.724,{"v":1.649000000000001,"d":"1.649"},{"v":0.2576,"d":"0.258"},1.906600000000001]
[null,64,56.6,"1322453",42.515,43.278,{"v":0.7629999999999981,"d":"0.763"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},{"v":0.9214799999999981,"d":"0.921"}]
[9,65,92.8,"1662723",9.974,11.553,1.5790000000000006,{"v":0.25984,"d":"0.260"},1.8388400000000007]
[null,66,56.7,"1671908",5.713,5.713,{"v":1.035273130537437,"d":"1.035"},null,{"v":1.035273130537437,"d":"1.035"},"закрыт 5,550"]
[null,67,37.1,"1646417",5.224,6.074,{"v":0.8499999999999996,"d":"0.850"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.9538799999999996]
[null,68,92.4,"1644833",9.334,9.918,{"v":0.5839999999999996,"d":"0.584"},{"v":0.25872,"d":"0.259"},0.8427199999999997]
[null,69,56.7,"1644685",4.901,5.151,{"v":0.25,"d":"0.250"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},0.40876]
[null,70,37.2,"1643375",4.858,5.169,{"v":0.31099999999999994,"d":"0.311"},{"v":0.10416,"d":"0.104"},0.41516]
[null,71,{"v":92,"d":"92.0"},"1313244",34.069,35.587,{"v":1.5180000000000007,"d":"1.518"},{"v":0.2576,"d":"0.258"},1.7756000000000007]
[null,72,56.7,"1670741",0.732,0.746,{"v":0.014000000000000012,"d":"0.014"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.17276000000000002,"d":"0.173"}]
[10,73,92.8,"1684595",12.692,14.665,1.972999999999999,{"v":0.25984,"d":"0.260"},2.232839999999999]
[null,74,56.7,1764314,0.114,0.695,0.581,{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.73976,"d":"0.740"},"закрыто"]
[null,75,37.1,"1627992",5.08,5.684,{"v":0.6040000000000001,"d":"0.604"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.7078800000000001]
[null,76,92.4,"1646389",9.392,10.569,{"v":1.1770000000000014,"d":"1.177"},{"v":0.25872,"d":"0.259"},1.4357200000000014]
[null,77,56.8,"1670750",4.591,4.596,{"v":0.004999999999999893,"d":"0.005"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},0.16403999999999988]
[null,78,37.1,"1627964",1.559,1.617,{"v":0.05800000000000005,"d":"0.058"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.16188000000000005]
[null,79,{"v":92,"d":"92.0"},"1645947",10.037,11.572,{"v":1.5349999999999984,"d":"1.535"},{"v":0.2576,"d":"0.258"},1.7925999999999984]
[null,80,56.7,"1624250",7.806,8.871,{"v":1.0650000000000004,"d":"1.065"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":1.2237600000000004,"d":"1.224"}]
[11,81,105.2,"1468238",28.465,29.839,1.3739999999999988,{"v":0.29456,"d":"0.295"},1.6685599999999987]
[null,82,56.7,"1323848",3.218,3.981,{"v":0.7629999999999999,"d":"0.763"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.9217599999999999,"d":"0.922"}]
[null,83,37.1,"1302345",10.015,10.396,{"v":0.3810000000000002,"d":"0.381"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.4848800000000002]
[null,84,106.2,"1323846",41.848,43.424,{"v":1.5760000000000005,"d":"1.576"},{"v":0.29736,"d":"0.297"},1.8733600000000006]
[null,85,56.7,"1322524",9.369,9.369,{"v":1.035273130537437,"d":"1.035"},null,{"v":1.035273130537437,"d":"1.035"},"неисправен"]
[null,86,37.1,"1643766",4.168,4.435,{"v":0.26699999999999946,"d":"0.267"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.37087999999999943]
[null,87,106.2,"1646418",10.274,11.468,{"v":1.1940000000000008,"d":"1.194"},{"v":0.29736,"d":"0.297"},1.491360000000001]
[null,88,56.6,"1480409",0,0,{"v":1.033447252000334,"d":"1.033"},null,{"v":1.033447252000334,"d":"1.033"},"не работает "]
[12,89,105.2,"1662688",13.662,15.44,1.7779999999999987,{"v":0.29456,"d":"0.295"},2.072559999999999]
[null,90,56.7,"1661832",6.609,6.994,{"v":0.3849999999999998,"d":"0.385"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.5437599999999998,"d":"0.544"}]
[null,91,37.1,"1322432",15.391,15.454,{"v":0.06300000000000061,"d":"0.063"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.1668800000000006]
[null,92,106.2,"1661864",7.807,8.66,{"v":0.8529999999999998,"d":"0.853"},{"v":0.29736,"d":"0.297"},1.1503599999999998]
[null,93,56.7,"1322523",23.666,24.711,{"v":1.0449999999999982,"d":"1.045"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},1.2037599999999982]
[null,94,37.2,"1753397",0,0.048,0.048,{"v":0.10416,"d":"0.104"},0.15216000000000002,"неисправен закр."]
[null,95,106.2,"1321263",51.497,53.826,{"v":2.3290000000000006,"d":"2.329"},{"v":0.29736,"d":"0.297"},2.6263600000000005]
[null,96,56.6,"1671913",7.046,8.225,{"v":1.1789999999999994,"d":"1.179"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},{"v":1.3374799999999993,"d":"1.337"}]
[13,97,{"v":110,"d":"110.0"},"1300782",19.03,19.03,{"v":2.0084663908133695,"d":"2.008"},null,{"v":2.0084663908133695,"d":"2.008"},"закрыто"]
[null,98,56.7,"1642900",3.105,3.597,0.492,{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.65076,"d":"0.651"}]
[null,99,37.1,"1301155",19.738,20.204,{"v":0.4660000000000011,"d":"0.466"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.569880000000001]
[null,100,110.9,"1300061",42.489,43.678,1.189,{"v":0.31052,"d":"0.311"},1.49952]
[null,101,56.7,"1312933",16.904,17.982,{"v":1.0779999999999994,"d":"1.078"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},1.2367599999999994]
[null,102,37.1,"1302358",13.688,13.861,{"v":0.17300000000000004,"d":"0.173"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.27688]
[null,103,{"v":111,"d":"111.0"},"1662236",4.073,5.119,{"v":1.0459999999999994,"d":"1.046"},{"v":0.3108,"d":"0.311"},1.3567999999999993]
[null,104,56.7,"1300810",69.061,70.073,{"v":1.0119999999999862,"d":"1.012"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":1.1707599999999863,"d":"1.171"}]
[14,105,110.1,"1317680",6.126,8.509,2.383,{"v":0.30828,"d":"0.308"},2.69128,"закрыто"]
[null,106,56.7,"1322684",23.607,24.804,{"v":1.1969999999999992,"d":"1.197"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":1.3557599999999992,"d":"1.356"}]
[null,107,37.1,"1646006",3.912,4.093,{"v":0.18100000000000005,"d":"0.181"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.28488]
[null,108,110.9,"1628838",9.543,10.48,{"v":0.9370000000000012,"d":"0.937"},{"v":0.31052,"d":"0.311"},1.247520000000001]
[null,109,56.7,"1590280",5.302,5.841,{"v":0.5390000000000006,"d":"0.539"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},0.6977600000000006]
[null,110,37.2,"1684711",1.588,1.593,{"v":0.004999999999999893,"d":"0.005"},{"v":0.10416,"d":"0.104"},0.1091599999999999]
[null,111,110.9,"1324670",56.183,57.973,{"v":1.7899999999999991,"d":"1.790"},{"v":0.31052,"d":"0.311"},2.100519999999999]
[null,112,56.6,"1572276",7.073,8.176,{"v":1.1029999999999998,"d":"1.103"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},{"v":1.2614799999999997,"d":"1.261"}]
[15,113,{"v":110,"d":"110.0"},"1642894",15.062,15.721,0.6590000000000007,0.308,0.9670000000000007]
[null,114,56.8,"1643121",4.503,4.832,{"v":0.32899999999999974,"d":"0.329"},{"v":0.15904,"d":"0.159"},{"v":0.4880399999999997,"d":"0.488"}]
[null,115,37.1,"1300826",8.38,8.836,{"v":0.4559999999999995,"d":"0.456"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.5598799999999995]
[null,116,110.9,"1763193",8.948,10.961,2.013,{"v":0.31052,"d":"0.311"},2.32352]
[null,117,56.7,"1321853",19.883,20.521,{"v":0.6380000000000017,"d":"0.638"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},0.7967600000000017]
[null,118,37.1,"1321299",14.87,15.26,{"v":0.39000000000000057,"d":"0.390"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.49388000000000054]
[null,119,110.9,"1661438",11.907,13.588,{"v":1.6809999999999992,"d":"1.681"},{"v":0.31052,"d":"0.311"},1.991519999999999]
[null,120,56.6,"1468190",8.475,8.475,{"v":1.033447252000334,"d":"1.033"},null,{"v":1.033447252000334,"d":"1.033"},"закр."]
[16,121,90.4,"1737754",6,10.839,4.839,{"v":0.25312,"d":"0.253"},5.09212,"не работает "]
[null,122,56.7,"1300622",10.022,10.79,{"v":0.7679999999999989,"d":"0.768"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},{"v":0.9267599999999989,"d":"0.927"}]
[null,123,37.1,"1317923",44.137,46.709,{"v":2.5720000000000027,"d":"2.572"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},2.675880000000003]
[null,124,133.9,"1322603",14.4,14.4,null,{"v":0.37492000000000003,"d":"0.375"},{"v":0.37492000000000003,"d":"0.375"},"в наличие два прибора?"]
[{"$nulls":3},"1301677",29.762,32.016,{"v":2.253999999999998,"d":"2.254"},{"v":0,"d":"0.000"},2.253999999999998]
[null,125,56.7,"1684605",11.138,13.1,{"v":1.9619999999999997,"d":"1.962"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},2.1207599999999998]
[null,126,37.1,"1322624",16.549,16.794,{"v":0.245000000000001,"d":"0.245"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},0.34888000000000097]
[null,127,133.6,"1549485",6.954,9.325,{"v":2.4393737255696926,"d":"2.439"},null,{"v":2.4393737255696926,"d":"2.439"}]
[{"$nulls":3},"1549465",6.386,8.371]
[null,128,56.9,"1300579",26.51,27.75,{"v":1.2399999999999984,"d":"1.240"},{"v":0.15932,"d":"0.159"},{"v":1.3993199999999983,"d":"1.399"}]
[17,129,56.6,"1322357",25.133,25.985,{"v":0.8520000000000003,"d":"0.852"},{"v":0.15848,"d":"0.158"},1.0104800000000003,"закр."]
[null,130,37.2,"1320417",0,0,{"v":0.6792268158023396,"d":"0.679"},null,{"v":0.6792268158023396,"d":"0.679"},"неисправен"]
[null,131,56.7,"1627761",6.679,7.604,{"v":0.9249999999999998,"d":"0.925"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},1.0837599999999998]
[null,132,37.1,"1321415",6.91,6.91,{"v":0,"d":"0.000"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},{"v":0.10388,"d":"0.104"},"закр."]
[null,133,56.7,"1626985",5.894,6.818,{"v":0.9239999999999995,"d":"0.924"},{"v":0.15876,"d":"0.159"},1.0827599999999995]
[null,134,62.1,null,5.404,5.404,{"v":1.1338705715410022,"d":"1.134"},null,{"v":1.1338705715410022,"d":"1.134"},"нет прибора"]
[null,null,8386.1,{"$nulls":3},{"v":130.9173926139683,"d":"130.92"},{"v":21.73052000000002,"d":"21.731"},{"v":152.64791261396837,"d":"152.648"}]
[null,null,{"v":491.59999999999997,"d":"491.6"}]
[null,"Составлен \"____\"________________________200__г."]
[null,"Составлен _________________________________(ФИО)"]

{"sheet":"ОПУ ТЭ","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[11,0,11,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" за апрель  2018 года "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[31459,"17-ти эт.жилой дом",{"v":4253,"d":"4,253.00"},{"v":4438.27,"d":"4,438.27"},{"v":185.27000000000044,"d":"185.27"}]
[]
["Суммарный объем потребленной горячей воды, куб./м (1)",{"$nulls":3},{"v":643.5,"d":"643.50"}]
["Объем тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для ГВС , Гкал (Qгвс=1*N гвстэ)",{"$nulls":3},32.82]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ всего, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс)",{"$nulls":3},{"v":152.45000000000044,"d":"152.45"}]
["Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал/куб. м (N гвстэ)",{"$nulls":3},0.051]
["Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (qкрv=Vкр/(Qгвс+Qот)*Nгвстэ)",{"$nulls":3},0.051]
["Тариф на тепловую эннергию, рубли (Ткр)",{"$nulls":3},{"v":2061.11,"d":"2,061.11"}]
["Стоимость горячего водоснабжения по приборам учета для помещений и стоимость горячей воды для ОДН формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/куб.м.  (Р=Vnгвi*Tхв+qкрv*Vnгвi*Tкр)",{"$nulls":3},{"v":129.19661,"d":"129.20"}]
["Стоимость подогрева холодной воды для ГВС без стоимости холодной воды, руб (2=qКрv*Ткр)",{"$nulls":3},{"v":105.11661,"d":"105.12"}]
["Стоимость норматива горячего водоснабжения на 1 человека с учетом удельного расхода тепловой энергии, рубли",{"$nulls":3},{"v":378.41979599999996,"d":"378.42"}]
["Тариф на холодную воду, рубли/кв.м. (Тхв)",{"$nulls":3},24.08]
["Тариф на электрическую эннергию, рубли",{"$nulls":3},3.53]
["Расход электрической энергии ИТП, кВт/час (Эитп)",{"$nulls":3},0]
["Площадь всех помещений в собственности, кв.м. (S)",{"$nulls":3},{"v":8392.2,"d":"8,392.2"}]
["Расчет платы на отопление по формуле 18 Правил 354, руб/кв.м.",{"$nulls":3},{"v":30.42,"d":"30.42 "}]