{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Теплоснабжение","ОПУ ТЭ","Справка"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":543}}

{"sheet":"Теплоснабжение","index":0,"n_rows":149,"n_cols":10,"rows_kept":149,"merged":[[1,0,1,9],[2,0,2,9],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,4,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[4,9,6,9],[8,0,15,0],[16,0,23,0],[24,0,31,0],[32,0,39,0],[40,0,47,0],[48,0,55,0],[56,0,63,0],[64,0,71,0],[72,0,79,0],[80,0,87,0],[88,0,95,0],[96,0,103,0],[104,0,111,0],[112,0,119,0],[120,0,127,0],[128,0,138,0],[128,1,129,1],[128,2,129,2],[132,1,133,1],[132,2,133,2],[136,1,137,1],[136,2,137,2],[139,0,144,0]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":25}
[]
["Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за апрель 2018 г."]
["в МКД по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, дом 3"]
[]
["Этаж","№ кв-ры","Площадь помещения, кв.м.","Номер прибора учета","Тепловая Энергия",null,"Расход,Гкал","Теплоснабжение МОП, Гкал","Всего, Гкал","Примечание"]
[]
[{"$nulls":4},"G1","G2"]
[1,2,null,4,11,12,13,null,null,14]
[1,1,{"v":44,"d":"44.00"},1670015,4.641,5.041,0.40000000000000036,0.14959999999999998,0.5496000000000003]
[null,2,{"v":55.1,"d":"55.10"},"1642593",2.444,2.757,0.31300000000000017,{"v":0.18734,"d":"0.1873"},{"v":0.5003400000000002,"d":"0.5003"}]
[null,3,{"v":35.7,"d":"35.70"},"1646297",5.273,5.805,0.532,{"v":0.12138,"d":"0.1214"},{"v":0.6533800000000001,"d":"0.6534"}]
[null,4,{"v":56.6,"d":"56.60"},"1663376",3.869,3.902,0.03299999999999992,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":0.22543999999999992,"d":"0.2254"}]
[null,5,{"v":55.2,"d":"55.20"},"1302743",20.807,21.706,0.8990000000000009,{"v":0.18767999999999999,"d":"0.1877"},{"v":1.086680000000001,"d":"1.0867"}]
[null,6,{"v":35.5,"d":"35.50"},"1303402",15.071,15.777,0.7059999999999995,{"v":0.12069999999999999,"d":"0.1207"},{"v":0.8266999999999995,"d":"0.8267"}]
[null,7,{"v":56.6,"d":"56.60"},"1302101",57.309,58.545,1.2360000000000042,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.4284400000000042,"d":"1.4284"}]
[null,8,{"v":45.3,"d":"45.30"},"1302104",18.705,18.981,0.27600000000000335,{"v":0.15402,"d":"0.1540"},{"v":0.43002000000000334,"d":"0.4300"}]
[2,9,55.9,"1663382",7.405,8.151,0.7459999999999996,0.19005999999999998,0.9360599999999996]
[null,10,56.9,"1670361",5.34,5.752,0.4119999999999999,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":0.6054599999999999,"d":"0.6055"}]
[null,11,37.1,"1662210",4.221,4.306,0.08499999999999996,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.21113999999999997,"d":"0.2111"}]
[null,12,56.8,"1662180",8.647,9.427,0.7799999999999994,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":0.9731199999999993,"d":"0.9731"}]
[null,13,56.8,"1304142",17.654,17.654,{"v":0.8721858130504782,"d":"0.872"},null,{"v":0.8721858130504782,"d":"0.8722"}]
[null,14,37.1,"1570783",5.133,5.788,0.6550000000000002,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.7811400000000003,"d":"0.7811"}]
[null,15,56.8,"1663102",9.207,10.687,1.4799999999999986,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":1.6731199999999986,"d":"1.6731"}]
[null,16,56.9,"1670211",7.886,8.854,0.9679999999999991,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":1.161459999999999,"d":"1.1615"}]
[3,17,55.7,"1646416",8.558,9.727,1.1690000000000005,0.18938,1.3583800000000004]
[null,18,56.9,"1662211",4.517,4.629,0.11199999999999921,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":0.3054599999999992,"d":"0.3055"}]
[null,19,37.1,"1669948",3.607,3.769,0.16199999999999992,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.28813999999999995,"d":"0.2881"}]
[null,20,56.6,"1542961",2.072,3.436,1.3639999999999999,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.5564399999999998,"d":"1.5564"}]
[null,21,57,"1663198",7.186,7.99,0.8040000000000003,0.1938,{"v":0.9978000000000002,"d":"0.9978"}]
[null,22,37.1,"1304342",7.12,7.12,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"}]
[null,23,56.6,"1670782",8.627,9.6,0.972999999999999,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.165439999999999,"d":"1.1654"}]
[null,24,57,"1662885",8.693,9.874,1.181000000000001,0.1938,{"v":1.374800000000001,"d":"1.3748"}]
[4,25,55.7,"1670456",8.371,9.342,0.9710000000000001,0.18938,1.16038]
[null,26,56.9,"1627943",4.912,4.987,0.07500000000000018,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":0.26846000000000014,"d":"0.2685"}]
[null,27,37.1,"1304139",17.563,18,0.43700000000000117,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.5631400000000012,"d":"0.5631"}]
[null,28,56.6,"1662891",7.626,8.739,1.1130000000000004,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.3054400000000004,"d":"1.3054"}]
[null,29,57,"1670475",6.924,7.463,0.5389999999999997,0.1938,{"v":0.7327999999999997,"d":"0.7328"}]
[null,30,37.1,"1646002",2.543,2.727,0.18399999999999972,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.31013999999999975,"d":"0.3101"}]
[null,31,56.6,"1548516",6.961,8.268,1.3070000000000004,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.4994400000000003,"d":"1.4994"}]
[null,32,57,"1627859",4.506,4.563,0.056999999999999496,0.1938,{"v":0.25079999999999947,"d":"0.2508"}]
[5,33,55.7,"1301565",19.005,19.756,0.7510000000000012,0.18938,0.9403800000000012]
[null,34,56.8,"1759223",2.262,2.436,0.17399999999999993,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":0.3671199999999999,"d":"0.3671"}]
[null,35,37.1,"1569034",5.4,5.841,0.44099999999999984,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.5671399999999999,"d":"0.5671"}]
[null,36,56.6,"1627849",8.033,9.21,1.1770000000000014,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.3694400000000013,"d":"1.3694"}]
[null,37,56.9,"1646407",5.829,6.341,0.5120000000000005,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":0.7054600000000004,"d":"0.7055"}]
[null,38,37.1,"1627518",2.105,2.203,0.09799999999999986,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.22413999999999987,"d":"0.2241"}]
[null,39,56.6,null,0,0,{"v":0.8691147362439625,"d":"0.869"},null,{"v":0.8691147362439625,"d":"0.8691"},"отсутствует"]
[null,40,57,"1568365",5.605,6.13,0.5249999999999995,0.1938,{"v":0.7187999999999994,"d":"0.7188"}]
[6,41,88.7,"1737764",8.225,9.504,1.279,0.30158,1.5805799999999999]
[null,42,56.6,"1627861",4.664,4.939,0.27500000000000036,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":0.46744000000000036,"d":"0.4674"}]
[null,43,37.1,"1646196",2.791,3.333,0.5420000000000003,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.6681400000000003,"d":"0.6681"}]
[null,44,88.3,"1571765",13.103,14.63,1.527000000000001,{"v":0.30022,"d":"0.3002"},{"v":1.827220000000001,"d":"1.8272"}]
[null,45,56.9,"1671068",3.778,3.862,0.08400000000000007,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":0.27746000000000004,"d":"0.2775"}]
[null,46,37.1,"1646379",4.432,4.73,0.29800000000000004,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.4241400000000001,"d":"0.4241"}]
[null,47,88.8,"1669557",13.72,15.835,2.115,{"v":0.30191999999999997,"d":"0.3019"},{"v":2.41692,"d":"2.4169"}]
[null,48,56.7,"1663202",6.799,7.498,0.6989999999999998,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.8917799999999998,"d":"0.8918"}]
[7,49,88.6,"1643745",10.001,10.976,0.9750000000000014,0.30123999999999995,1.2762400000000014]
[null,50,56.7,"1646223",5.756,6.238,0.4820000000000002,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.6747800000000002,"d":"0.6748"}]
[null,51,37.1,"1302079",4.662,4.662,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"},"закрыт"]
[null,52,88.3,"1669975",0.484,1.399,0.915,{"v":0.30022,"d":"0.3002"},{"v":1.21522,"d":"1.2152"}]
[null,53,56.8,"1646197",7.222,8.18,0.9579999999999993,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":1.1511199999999993,"d":"1.1511"}]
[null,54,37.1,null,0,0,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"},"отсутствует"]
[null,55,88.6,"1670465",9.711,10.61,0.8989999999999991,{"v":0.30123999999999995,"d":"0.3012"},{"v":1.200239999999999,"d":"1.2002"}]
[null,56,56.8,"1645864",3.582,4.1,0.5179999999999998,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":0.7111199999999998,"d":"0.7111"}]
[8,57,92.8,"1668759",9.275,10.05,0.7750000000000004,0.31551999999999997,1.0905200000000004]
[null,58,56.7,"1627858",6.17,6.99,0.8200000000000003,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":1.0127800000000002,"d":"1.0128"}]
[null,59,37.2,"1670452",4.803,{"v":5.44,"d":"5.440"},0.6370000000000005,{"v":0.12648,"d":"0.1265"},{"v":0.7634800000000005,"d":"0.7635"}]
[null,60,92.4,"1302111",41.84,43.27,1.4299999999999997,{"v":0.31416,"d":"0.3142"},{"v":1.7441599999999997,"d":"1.7442"}]
[null,61,56.8,"1670459",3.239,3.718,0.4790000000000001,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":0.67212,"d":"0.6721"}]
[null,62,37.1,"1301642",0,0,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"},"неисправен"]
[null,63,92,"1302723",39.555,41.13,1.5750000000000028,{"v":0.31279999999999997,"d":"0.3128"},{"v":1.8878000000000028,"d":"1.8878"}]
[null,64,56.6,"1304116",30.325,31.28,0.9550000000000018,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.1474400000000018,"d":"1.1474"},"!"]
[9,65,92.8,"1663372",9.001,10.18,1.1790000000000003,0.31551999999999997,1.4945200000000003]
[null,66,56.7,"1642543",5.342,5.342,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.871"},null,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.8707"}]
[null,67,37.1,"1573214",5.823,5.95,0.12699999999999978,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.2531399999999998,"d":"0.2531"}]
[null,68,92.4,"1627910",13.118,14.74,1.6219999999999999,{"v":0.31416,"d":"0.3142"},{"v":1.9361599999999999,"d":"1.9362"}]
[null,69,56.7,"1670384",2.285,2.86,0.5749999999999997,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.7677799999999997,"d":"0.7678"}]
[null,70,37.2,"1567263",5.027,5.38,0.35299999999999976,{"v":0.12648,"d":"0.1265"},{"v":0.4794799999999998,"d":"0.4795"}]
[null,71,92,"1646230",8.981,9.7,0.7189999999999994,{"v":0.31279999999999997,"d":"0.3128"},{"v":1.0317999999999994,"d":"1.0318"}]
[null,72,56.7,"1628761",5.9,6.29,0.3899999999999997,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.5827799999999996,"d":"0.5828"}]
[10,73,92.8,"1669951",10.72,12.01,1.2899999999999991,0.31551999999999997,1.6055199999999992]
[null,74,{"v":56.7,"d":"56.70"},1304123,15.109,15.109,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.871"},null,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.8707"},"закрыт"]
[null,75,37.1,"1302068",19.553,20.12,0.5670000000000002,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.6931400000000002,"d":"0.6931"}]
[null,76,92.4,"1568406",0,0,{"v":1.4188374846102851,"d":"1.419"},null,{"v":1.4188374846102851,"d":"1.4188"},"неисправен, закрыт"]
[null,77,56.8,"1663364",6.877,7.47,0.593,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":0.7861199999999999,"d":"0.7861"}]
[null,78,37.1,"1302786",15.399,16,0.6010000000000009,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.7271400000000009,"d":"0.7271"}]
[null,79,92,"1542440",11.797,13.26,1.4629999999999992,{"v":0.31279999999999997,"d":"0.3128"},{"v":1.7757999999999992,"d":"1.7758"}]
[null,80,56.7,"1628080",6.194,6.63,0.43599999999999994,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.6287799999999999,"d":"0.6288"}]
[11,81,105.2,"1628295",11.501,12.34,0.8390000000000004,0.35768,1.1966800000000004]
[null,82,56.7,"1627874",5.56,5.91,0.35000000000000053,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.5427800000000005,"d":"0.5428"}]
[null,83,37.1,"1626915",1.29,1.29,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"}]
[null,84,106.2,"1628880",14.141,15.84,1.6989999999999998,{"v":0.36108,"d":"0.3611"},{"v":2.0600799999999997,"d":"2.0601"}]
[null,85,56.7,"1569140",4.65,4.91,0.2599999999999998,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.4527799999999998,"d":"0.4528"}]
[null,86,37.1,"1642869",4.773,5.18,0.40700000000000003,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.5331400000000001,"d":"0.5331"},"инвалид 2 гр."]
[null,87,106.2,"1568990",9.639,11.01,1.3710000000000004,{"v":0.36108,"d":"0.3611"},{"v":1.7320800000000005,"d":"1.7321"}]
[null,88,56.6,"1627927",6.705,7.61,0.9050000000000002,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":1.0974400000000002,"d":"1.0974"},"не работает "]
[12,89,105.2,"1669961",7.238,8.2,0.9619999999999989,0.35768,1.3196799999999989]
[null,90,56.7,"1568877",5.742,6.36,0.6180000000000003,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.8107800000000003,"d":"0.8108"}]
[null,91,37.1,"1568974",3.992,4.43,0.4379999999999997,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.5641399999999998,"d":"0.5641"}]
[null,92,106.2,"1572281",6.999,7.77,0.7709999999999999,{"v":0.36108,"d":"0.3611"},{"v":1.13208,"d":"1.1321"}]
[null,93,56.7,"1671746",7.478,8.37,0.8919999999999995,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":1.0847799999999994,"d":"1.0848"}]
[null,94,37.2,"1589929",2.224,2.229,0.004999999999999893,{"v":0.12648,"d":"0.1265"},{"v":0.1314799999999999,"d":"0.1315"}]
[null,95,106.2,"1606287",8.163,9.26,1.0969999999999995,{"v":0.36108,"d":"0.3611"},{"v":1.4580799999999996,"d":"1.4581"}]
[null,96,56.6,"1606816",5.256,5.86,0.6040000000000001,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":0.79644,"d":"0.7964"}]
[13,97,110,"1671076",10.966,12,1.0340000000000007,0.374,1.4080000000000008]
[null,98,56.7,"1627922",4.861,5.12,0.25900000000000034,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.45178000000000035,"d":"0.4518"}]
[null,99,37.1,"1662214",4.748,5.21,0.46199999999999974,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.5881399999999998,"d":"0.5881"}]
[null,100,110.9,"1662174",13.025,14.81,1.7850000000000001,{"v":0.37706,"d":"0.3771"},{"v":2.1620600000000003,"d":"2.1621"}]
[null,101,56.7,"1304356",35.956,36.28,0.32399999999999807,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.516779999999998,"d":"0.5168"}]
[null,102,37.1,"1670483",2.955,3.42,0.46499999999999986,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.5911399999999999,"d":"0.5911"}]
[null,103,111,"1669590",12.237,13.72,1.4830000000000005,{"v":0.37739999999999996,"d":"0.3774"},{"v":1.8604000000000005,"d":"1.8604"}]
[null,104,56.7,"1568964",5.595,5.9,0.3050000000000006,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.4977800000000006,"d":"0.4978"}]
[14,105,110.1,"1627935",10.622,11.33,0.7080000000000002,0.37433999999999995,1.08234]
[null,106,56.7,"1662165",0,0,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.871"},null,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.8707"},"неисправен, закрыт"]
[null,107,37.1,"1646422",3.242,3.36,0.11799999999999988,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.24413999999999988,"d":"0.2441"}]
[null,108,110.9,"1752304",8.918,9.97,1.0520000000000014,{"v":0.37706,"d":"0.3771"},{"v":1.4290600000000013,"d":"1.4291"}]
[null,109,56.7,"1671168",6.5,7.24,0.7400000000000002,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.9327800000000002,"d":"0.9328"}]
[null,110,37.2,"1767001",3,3.51,0.5099999999999998,{"v":0.12648,"d":"0.1265"},{"v":0.6364799999999998,"d":"0.6365"}]
[null,111,110.9,"1303281",0,0,{"v":1.7029120892129936,"d":"1.703"},null,{"v":1.7029120892129936,"d":"1.7029"},"неисправен"]
[null,112,56.6,"1646215",5.01,5.71,0.7000000000000002,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":0.8924400000000001,"d":"0.8924"}]
[15,113,110,"1302856",0,0,{"v":1.6890922435836726,"d":"1.689"},null,{"v":1.6890922435836726,"d":"1.6891"},"неисправен"]
[null,114,56.8,"1749559",6.5,6.67,0.16999999999999993,{"v":0.19311999999999999,"d":"0.1931"},{"v":0.3631199999999999,"d":"0.3631"}]
[null,115,37.1,"1670378",1.84,2.182,0.34199999999999986,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.4681399999999999,"d":"0.4681"}]
[null,116,110.9,"1775766",0,0,{"v":1.7029120892129936,"d":"1.703"},null,{"v":1.7029120892129936,"d":"1.7029"},"неисправен"]
[null,117,56.7,"1777172",0,0,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.871"},null,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.8707"},"неисправен"]
[null,118,37.1,"1302751",21.09,21.8,0.7100000000000009,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.8361400000000009,"d":"0.8361"}]
[null,119,110.9,"1627931",13.07,14.85,1.7799999999999994,{"v":0.37706,"d":"0.3771"},{"v":2.1570599999999995,"d":"2.1571"}]
[null,120,56.6,"1627971",6.05,6.58,0.5300000000000002,{"v":0.19244,"d":"0.1924"},{"v":0.7224400000000002,"d":"0.7224"}]
[16,121,131.6,"1302125",34.1,35.26,1.1599999999999966,0.44743999999999995,1.6074399999999964]
[{"$nulls":3},"1303292",26.39,27.39,1,null,{"v":1,"d":"1.0000"}]
[null,122,56.7,"1302784",13.006,13.006,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.871"},null,{"v":0.8706502746472204,"d":"0.8707"}]
[null,123,37.1,"1301612",13.63,13.63,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"},"неисправен"]
[null,124,133.6,"1684716",11.58,12.67,1.0899999999999999,{"v":0.45424,"d":"0.4542"},{"v":1.5442399999999998,"d":"1.5442"}]
[{"$nulls":3},"1684721",8.53,9.08,0.5500000000000007,null,{"v":0.5500000000000007,"d":"0.5500"}]
[null,125,56.7,"1301979",23.059,24.33,1.2709999999999972,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":1.4637799999999972,"d":"1.4638"}]
[null,126,37.1,"1569093",2.96,3.55,0.5899999999999999,{"v":0.12614,"d":"0.1261"},{"v":0.7161399999999999,"d":"0.7161"}]
[null,127,133.5,"1301609",39.37,40.936,1.5660000000000025,{"v":0.45389999999999997,"d":"0.4539"},{"v":2.0199000000000025,"d":"2.0199"}]
[{"$nulls":3},"1302870",28.06,29.128,1.0680000000000014,null,{"v":1.0680000000000014,"d":"1.0680"}]
[null,128,56.9,"1627915",6.72,6.84,0.1200000000000001,{"v":0.19346,"d":"0.1935"},{"v":0.31346000000000007,"d":"0.3135"},"течет"]
[17,129,56.6,"1568739",4.291,4.291,{"v":0.8691147362439625,"d":"0.869"},null,{"v":0.8691147362439625,"d":"0.8691"},"закрыт"]
[null,130,37.2,"1302866",9.93,9.93,{"v":0.571220286011933,"d":"0.571"},null,{"v":0.571220286011933,"d":"0.5712"},"закрыт"]
[null,131,56.7,"1663370",6.07,6.62,0.5499999999999998,{"v":0.19278,"d":"0.1928"},{"v":0.7427799999999998,"d":"0.7428"}]
[null,132,37.1,"1670743",3.39,3.39,{"v":0.569684747608675,"d":"0.570"},null,{"v":0.569684747608675,"d":"0.5697"},"закрыт"]
[null,133,62.1,"1569129",7.15,7.728,0.5779999999999994,{"v":0.21114,"d":"0.2111"},{"v":0.7891399999999994,"d":"0.7891"}]
[null,134,77,null,0,0,{"v":1.1823645705085708,"d":"1.182"},null,{"v":1.1823645705085708,"d":"1.1824"},"отсутствует"]
[null,null,{"v":8447.200000000003,"d":"8447.20"},{"$nulls":3},{"v":105.25579865517567,"d":"105.26"},{"v":24.465040000000005,"d":"24.47"},{"v":129.7208386551757,"d":"129.72"}]
[null,null,{"v":1251.5999999999997,"d":"1251.60"}]
[null,"Составлен \"____\"________________________200__г."]
[null,"Составлен _________________________________(ФИО)"]

{"sheet":"ОПУ ТЭ","index":1,"n_rows":16,"n_cols":6,"rows_kept":16,"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" за апрель 2018 года "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[31721,"17-ти эт.жилой дом",{"v":4646.38,"d":"4,646.38"},{"v":4798.52,"d":"4,798.52"},{"v":152.14000000000033,"d":"152.14"}]
[]
[]
["Расход по ИПУ отопление, Гкал",{"$nulls":3},{"v":105.25579865517567,"d":"105.26"}]
["Расход тепловой энергии на подогрев холодной воды для ГВС, Гкал",{"$nulls":3},22.43]
["Расход тепловой энергии на отопление, Гкал",{"$nulls":3},{"v":129.71000000000032,"d":"129.71"}]
["Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, рубли",{"$nulls":3},105.12]
["Тариф на тепловую эннергию, рубли",{"$nulls":3},{"v":2061.11,"d":"2,061.11"}]
["На теплоснабжение МОП, Гкал",{"$nulls":3},{"v":24.454201344824654,"d":"24.45"}]
["или в расчете на кв.м. всех помещений (Гкал)",{"$nulls":3},{"v":0.0033984937107155266,"d":"0.0034"}]
["площадь всех помещений в собственности, кв.м.",{"$nulls":3},{"v":8447.2,"d":"8,447.2"}]

{"sheet":"Справка","index":2,"n_rows":10,"n_cols":45,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,60],[1,0,1,2],[1,3,1,19],[1,20,1,23],[1,24,1,31],[1,32,1,60],[2,0,2,2],[2,20,2,23],[2,24,2,31],[2,32,2,43],[2,44,2,60],[3,24,3,31],[3,32,3,37],[3,38,3,43],[4,0,4,2],[4,3,4,19],[4,20,4,23],[4,24,4,31],[4,32,4,37],[4,38,4,43],[4,44,4,60],[5,0,5,2],[5,3,5,19],[5,20,5,23],[5,24,5,31],[5,32,5,37],[5,38,5,43],[5,44,5,60],[6,0,6,2],[6,3,6,19],[6,20,6,23],[6,24,6,31],[6,32,6,37],[6,38,6,43],[6,44,6,60],[7,0,7,2],[7,3,7,19],[7,20,7,23],[7,24,7,31],[7,32,7,37],[7,38,7,43],[7,44,7,60],[8,0,8,2],[8,3,8,19],[8,20,8,23],[8,24,8,31],[8,32,8,37],[8,38,8,43],[8,44,8,60],[9,0,9,2],[9,3,9,19],[9,20,9,23],[9,24,9,31],[9,32,9,37],[9,38,9,43],[9,44,9,60]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["            СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул. Чайковского, д.3, апрель  2018 г."]
["Код",null,null,"Вид коммунальной услуги",{"$nulls":16},"Ед.",{"$nulls":3},"Текущие показания",{"$nulls":7},"Суммарный объем коммунальных услуг"]
["постав.",{"$nulls":19},"измерен.",{"$nulls":3},"общедомового",{"$nulls":7},"в помещениях дома",{"$nulls":11},"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":24},"прибора учета",{"$nulls":7},"по ИПУ",{"$nulls":5},"по нормативу"]
["02",null,null,"Отопление",{"$nulls":16},"Гкал",{"$nulls":3},{"v":4798.52,"d":"4,798.52"},{"$nulls":7},129.7]
["02",null,null,"Подогрев холодной воды для ГВС",{"$nulls":16},"Гкал",{"$nulls":11},22.4]
["03",null,null,"Горячее водоснабжение",{"$nulls":16},"куб.м.",{"$nulls":11},{"v":177,"d":"177.0"},{"$nulls":5},262.8,{"$nulls":5},6.1]
["03",null,null,"Холодное водоснабжение",{"$nulls":16},"куб.м.",{"$nulls":3},22600,{"$nulls":7},{"v":334,"d":"334.0"},{"$nulls":5},536.6,{"$nulls":5},6.1]
["03",null,null,"Водоотведение",{"$nulls":16},"куб.м.",{"$nulls":11},{"v":511,"d":"511.0"},{"$nulls":5},{"v":799.4000000000001,"d":"799.4"},{"$nulls":5},12.2]
["04",null,null,"Электроснабжение",{"$nulls":16},"кВт/ч",{"$nulls":11},22465,{"$nulls":11},5739]