{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Теплоснабжение","ОПУ ТЭ","Справка о КУ"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":555}}

{"sheet":"Теплоснабжение","index":0,"n_rows":148,"n_cols":9,"rows_kept":148,"merged":[[1,0,1,8],[2,0,2,8],[4,0,6,0],[4,1,6,1],[4,2,6,2],[4,3,6,3],[4,4,4,5],[4,6,6,6],[4,7,6,7],[4,8,6,8],[8,0,15,0],[16,0,23,0],[24,0,31,0],[32,0,39,0],[40,0,47,0],[48,0,55,0],[56,0,63,0],[64,0,71,0],[72,0,79,0],[80,0,87,0],[88,0,95,0],[96,0,103,0],[104,0,111,0],[112,0,119,0],[120,0,127,0],[128,0,137,0],[131,1,132,1],[131,2,132,2],[135,1,136,1],[135,2,136,2],[138,0,143,0]],"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":32}
[]
["Ведомость показаний приборов учета ресурсов тепловой энергии за май 2018 г."]
["в МКД по адресу: Московская область, г.о. Химки, мкр. Левобережный, ул. Чайковского, дом 1"]
[]
["Этаж","№ кв-ры","Площадь помещения, кв.м.","Номер прибора учета","Тепловая Энергия",null,"Расход,Гкал","Теплоснабжение по ОПУ, Гкал","Всего, Гкал"]
[]
[{"$nulls":4},"G1","G2"]
[1,2,null,4,5,6,7,8,9]
[1,1,{"v":44,"d":"44.0"},4402670,15.516,15.516,0,null,0]
[null,2,55.1,"4402232",20.035,20.148,{"v":0.11299999999999955,"d":"0.113"},null,{"v":0.11299999999999955,"d":"0.113"}]
[null,3,35.7,"1667721",4.013,4.023,{"v":0.009999999999999787,"d":"0.010"},null,0.009999999999999787]
[null,4,56.6,"4402961",34.792,34.947,{"v":0.15500000000000114,"d":"0.155"},null,0.15500000000000114]
[null,5,55.2,"4403053",11.268,11.284,{"v":0.016000000000000014,"d":"0.016"},null,0.016000000000000014]
[null,6,35.5,"4403535",20.994,21.169,{"v":0.1750000000000007,"d":"0.175"},null,0.1750000000000007]
[null,7,56.6,"4402616",17.961,17.961,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,8,45.3,"4401888",21.746,21.851,{"v":0.10500000000000043,"d":"0.105"},null,{"v":0.10500000000000043,"d":"0.105"}]
[2,9,55.9,"1760391",9.231,9.534,0.3030000000000008,null,0.3030000000000008]
[null,10,56.9,"1468258",27.708,27.91,{"v":0.20200000000000173,"d":"0.202"},null,{"v":0.20200000000000173,"d":"0.202"}]
[null,11,37.1,"1763240",6.235,6.377,{"v":0.14199999999999946,"d":"0.142"},null,0.14199999999999946]
[null,12,56.8,"1668135",11.331,11.584,{"v":0.2530000000000001,"d":"0.253"},null,0.2530000000000001]
[null,13,56.8,"1626855",7.519,7.719,{"v":0.20000000000000018,"d":"0.200"},null,0.20000000000000018]
[null,14,37.1,"1626943",3.922,4.02,{"v":0.09799999999999942,"d":"0.098"},null,0.09799999999999942]
[null,15,56.8,"1738961",8.299,8.497,{"v":0.1980000000000004,"d":"0.198"},null,0.1980000000000004]
[null,16,56.9,"1662704",19.802,20.359,{"v":0.5570000000000022,"d":"0.557"},null,{"v":0.5570000000000022,"d":"0.557"}]
[3,17,55.7,"1684717",8.742,8.893,0.1509999999999998,null,0.1509999999999998]
[null,18,56.9,"1628843",4.145,4.145,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,19,37.1,"1624321",3.75,3.75,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,20,56.6,"1569961",13.753,13.99,{"v":0.2370000000000001,"d":"0.237"},null,0.2370000000000001]
[null,21,{"v":57,"d":"57.0"},"1662732",17.771,18.14,{"v":0.3689999999999998,"d":"0.369"},null,0.3689999999999998]
[null,22,37.1,"1759925",3.786,3.82,{"v":0.03399999999999981,"d":"0.034"},null,0.03399999999999981]
[null,23,56.6,"1646009",9.083,9.31,{"v":0.2270000000000003,"d":"0.227"},null,0.2270000000000003]
[null,24,{"v":57,"d":"57.0"},"1627934",7.498,7.68,{"v":0.1819999999999995,"d":"0.182"},null,{"v":0.1819999999999995,"d":"0.182"}]
[4,25,55.7,"1671909",7.795,7.99,0.19500000000000028,null,0.19500000000000028]
[null,26,56.9,"1684718",7.306,7.306,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,27,37.1,"1322436",12.772,12.772,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,28,56.6,"1671874",9.141,9.4,{"v":0.25900000000000034,"d":"0.259"},null,0.25900000000000034]
[null,29,{"v":57,"d":"57.0"},"1627909",3.75,3.81,{"v":0.06000000000000005,"d":"0.060"},null,0.06000000000000005]
[null,30,37.1,"1628871",2.184,2.22,{"v":0.03600000000000003,"d":"0.036"},null,0.03600000000000003]
[null,31,56.6,"1672138",8.648,8.74,{"v":0.09200000000000053,"d":"0.092"},null,0.09200000000000053]
[null,32,{"v":57,"d":"57.0"},"1684712",8.387,8.51,{"v":0.12299999999999933,"d":"0.123"},null,{"v":0.12299999999999933,"d":"0.123"}]
[5,33,55.7,"1302357",18.236,18.236,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,34,56.8,"1314450",15.583,15.76,{"v":0.1769999999999996,"d":"0.177"},null,{"v":0.1769999999999996,"d":"0.177"}]
[null,35,37.1,"1590361",7.257,7.39,0.133,null,0.133]
[null,36,56.6,"1661913",7.629,7.91,{"v":0.2810000000000006,"d":"0.281"},null,0.2810000000000006]
[null,37,56.9,"1644714",8.627,8.84,{"v":0.2129999999999992,"d":"0.213"},null,0.2129999999999992]
[null,38,37.1,"1624323",2.745,2.745,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,39,56.6,"1684609",9.114,9.31,{"v":0.19599999999999973,"d":"0.196"},null,0.19599999999999973]
[null,40,{"v":57,"d":"57.0"},"1662918",8.167,8.34,{"v":0.17300000000000004,"d":"0.173"},null,{"v":0.17300000000000004,"d":"0.173"}]
[6,41,88.7,"1681746",11.76,12.1,0.33999999999999986,null,0.33999999999999986]
[null,42,56.6,"1626873",5.242,5.34,{"v":0.09799999999999986,"d":"0.098"},null,{"v":0.09799999999999986,"d":"0.098"}]
[null,43,37.1,"1300790",16.629,16.75,{"v":0.12099999999999866,"d":"0.121"},null,0.12099999999999866]
[null,44,88.3,"1628283",12.701,13,{"v":0.2989999999999995,"d":"0.299"},null,0.2989999999999995]
[null,45,56.9,"1300841",30.258,30.5,{"v":0.24200000000000088,"d":"0.242"},null,0.24200000000000088]
[null,46,37.1,"1301717",17.612,17.74,{"v":0.1280000000000001,"d":"0.128"},null,0.1280000000000001]
[null,47,88.8,"1684715",15.316,15.47,{"v":0.15399999999999991,"d":"0.154"},null,0.15399999999999991]
[null,48,56.7,"1569033",9.266,9.42,{"v":0.15399999999999991,"d":"0.154"},null,{"v":0.15399999999999991,"d":"0.154"}]
[7,49,88.6,"1671866",7.564,8.07,0.5060000000000002,null,0.5060000000000002]
[null,50,56.7,"1671870",4.57,4.57,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,51,37.1,"1661863",5.956,6.08,{"v":0.12399999999999967,"d":"0.124"},null,0.12399999999999967]
[null,52,88.3,"1300745",35.088,35.37,{"v":0.2819999999999965,"d":"0.282"},null,0.2819999999999965]
[null,53,56.8,"1668044",5.103,5.21,{"v":0.1070000000000002,"d":"0.107"},null,0.1070000000000002]
[null,54,37.1,"1567262",6.229,6.39,{"v":0.1609999999999996,"d":"0.161"},null,0.1609999999999996]
[null,55,88.6,"1760392",2.426,2.81,{"v":0.3839999999999999,"d":"0.384"},null,0.3839999999999999]
[null,56,56.8,"1300056",22.054,22.22,{"v":0.16600000000000037,"d":"0.166"},null,{"v":0.16600000000000037,"d":"0.166"}]
[8,57,92.8,"1645998",11.733,12.06,0.32699999999999996,null,0.32699999999999996]
[null,58,56.7,"1628176",6.295,6.42,0.125,null,0.125]
[null,59,37.2,"1317034",20.793,20.91,{"v":0.11700000000000088,"d":"0.117"},null,0.11700000000000088]
[null,60,92.4,"1322434",38.504,38.82,{"v":0.3160000000000025,"d":"0.316"},null,0.3160000000000025]
[null,61,56.8,"1661939",5.014,5.13,{"v":0.11599999999999966,"d":"0.116"},null,0.11599999999999966]
[null,62,37.1,"1643416",6.704,6.82,{"v":0.11600000000000055,"d":"0.116"},null,0.11600000000000055]
[null,63,{"v":92,"d":"92.0"},"1739254",12.724,12.9,{"v":0.17600000000000016,"d":"0.176"},null,0.17600000000000016]
[null,64,56.6,"1322453",43.278,43.39,{"v":0.11200000000000188,"d":"0.112"},null,{"v":0.11200000000000188,"d":"0.112"}]
[9,65,92.8,"1662723",11.553,11.91,0.3569999999999993,null,0.3569999999999993]
[null,66,56.7,"1671908",5.713,5.713,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,67,37.1,"1646417",6.074,6.22,{"v":0.1459999999999999,"d":"0.146"},null,0.1459999999999999]
[null,68,92.4,"1644833",9.918,10.1,{"v":0.18200000000000038,"d":"0.182"},null,0.18200000000000038]
[null,69,56.7,"1644685",5.151,5.21,{"v":0.05900000000000016,"d":"0.059"},null,0.05900000000000016]
[null,70,37.2,"1643375",5.169,5.169,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,71,{"v":92,"d":"92.0"},"1313244",35.587,35.83,{"v":0.242999999999995,"d":"0.243"},null,0.242999999999995]
[null,72,56.7,"1670741",0.746,0.746,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[10,73,92.8,"1684595",14.665,15.05,0.38500000000000156,null,0.38500000000000156]
[null,74,56.7,1764314,0.695,0.85,{"v":0.15500000000000003,"d":"0.155"},null,{"v":0.15500000000000003,"d":"0.155"}]
[null,75,37.1,"1627992",5.684,5.684,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,76,92.4,"1646389",10.569,10.79,{"v":0.2209999999999983,"d":"0.221"},null,0.2209999999999983]
[null,77,56.8,"1670750",4.596,4.596,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,78,37.1,"1627964",1.617,1.64,{"v":0.02299999999999991,"d":"0.023"},null,0.02299999999999991]
[null,79,{"v":92,"d":"92.0"},"1645947",11.572,11.84,{"v":0.2680000000000007,"d":"0.268"},null,0.2680000000000007]
[null,80,56.7,"1624250",8.871,9.05,{"v":0.17900000000000027,"d":"0.179"},null,{"v":0.17900000000000027,"d":"0.179"}]
[11,81,105.2,"1468238",29.839,30.1,0.2610000000000028,null,0.2610000000000028]
[null,82,56.7,"1323848",3.981,4.11,{"v":0.12900000000000045,"d":"0.129"},null,{"v":0.12900000000000045,"d":"0.129"}]
[null,83,37.1,"1302345",10.396,10.396,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,84,106.2,"1323846",43.424,43.7,{"v":0.27600000000000335,"d":"0.276"},null,0.27600000000000335]
[null,85,56.7,"1322524",9.369,9.369,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,86,37.1,"1643766",4.435,4.435,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,87,106.2,"1646418",11.468,11.53,{"v":0.06199999999999939,"d":"0.062"},null,0.06199999999999939]
[null,88,56.6,"1480409",0,0,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[12,89,105.2,"1662688",15.44,15.65,0.21000000000000085,null,0.21000000000000085]
[null,90,56.7,"1661832",6.994,6.994,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,91,37.1,"1322432",15.454,15.48,{"v":0.0259999999999998,"d":"0.026"},null,0.0259999999999998]
[null,92,106.2,"1661864",8.66,8.66,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,93,56.7,"1322523",24.711,24.83,{"v":0.11899999999999977,"d":"0.119"},null,0.11899999999999977]
[null,94,37.2,"1753397",0.048,0.12,0.072,null,0.072]
[null,95,106.2,"1321263",53.826,54.29,{"v":0.46399999999999864,"d":"0.464"},null,0.46399999999999864]
[null,96,56.6,"1671913",8.225,8.44,{"v":0.21499999999999986,"d":"0.215"},null,{"v":0.21499999999999986,"d":"0.215"}]
[13,97,{"v":110,"d":"110.0"},"1300782",19.03,19.03,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,98,56.7,"1642900",3.597,3.7,{"v":0.1030000000000002,"d":"0.103"},null,{"v":0.1030000000000002,"d":"0.103"}]
[null,99,37.1,"1301155",20.204,20.28,{"v":0.07600000000000051,"d":"0.076"},null,0.07600000000000051]
[null,100,110.9,"1300061",43.678,43.87,{"v":0.19200000000000017,"d":"0.192"},null,0.19200000000000017]
[null,101,56.7,"1312933",17.982,18.24,{"v":0.2579999999999991,"d":"0.258"},null,0.2579999999999991]
[null,102,37.1,"1302358",13.861,13.861,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,103,{"v":111,"d":"111.0"},"1662236",5.119,5.31,{"v":0.19099999999999984,"d":"0.191"},null,0.19099999999999984]
[null,104,56.7,"1300810",70.073,70.25,{"v":0.1770000000000067,"d":"0.177"},null,{"v":0.1770000000000067,"d":"0.177"}]
[14,105,110.1,"1317680",8.509,8.96,0.4510000000000005,null,0.4510000000000005]
[null,106,56.7,"1322684",24.804,25.03,{"v":0.22600000000000264,"d":"0.226"},null,{"v":0.22600000000000264,"d":"0.226"}]
[null,107,37.1,"1646006",4.093,4.13,{"v":0.03699999999999992,"d":"0.037"},null,0.03699999999999992]
[null,108,110.9,"1628838",10.48,10.63,{"v":0.15000000000000036,"d":"0.150"},null,0.15000000000000036]
[null,109,56.7,"1590280",5.841,5.95,{"v":0.10899999999999999,"d":"0.109"},null,0.10899999999999999]
[null,110,37.2,"1684711",1.593,1.593,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,111,110.9,"1324670",57.973,58.33,{"v":0.3569999999999993,"d":"0.357"},null,0.3569999999999993]
[null,112,56.6,"1572276",8.176,8.36,{"v":0.18399999999999928,"d":"0.184"},null,{"v":0.18399999999999928,"d":"0.184"}]
[15,113,{"v":110,"d":"110.0"},"1642894",15.721,15.721,0,null,0]
[null,114,56.8,"1643121",4.832,4.832,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,115,37.1,"1300826",8.836,8.836,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,116,110.9,"1763193",10.961,11.37,{"v":0.4089999999999989,"d":"0.409"},null,0.4089999999999989]
[null,117,56.7,"1321853",20.521,20.7,{"v":0.1789999999999985,"d":"0.179"},null,0.1789999999999985]
[null,118,37.1,"1321299",15.26,15.39,{"v":0.13000000000000078,"d":"0.130"},null,0.13000000000000078]
[null,119,110.9,"1661438",13.588,13.94,{"v":0.3520000000000003,"d":"0.352"},null,0.3520000000000003]
[null,120,56.6,"1468190",8.475,8.475,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[16,121,90.4,"1737754",10.839,11.36,0.520999999999999,null,0.520999999999999]
[null,122,56.7,"1300622",10.79,10.94,{"v":0.15000000000000036,"d":"0.150"},null,{"v":0.15000000000000036,"d":"0.150"}]
[null,123,37.1,"1317923",46.709,47.22,{"v":0.5109999999999957,"d":"0.511"},null,0.5109999999999957]
[null,124,133.9,"1322603",14.4,14.4,null,null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[{"$nulls":3},"1301677",32.016,32.41,{"v":0.39399999999999835,"d":"0.394"},null,0.39399999999999835]
[null,125,56.7,"1684605",13.1,13.46,{"v":0.3600000000000012,"d":"0.360"},null,0.3600000000000012]
[null,126,37.1,"1322624",16.794,16.82,{"v":0.0259999999999998,"d":"0.026"},null,0.0259999999999998]
[null,127,133.6,"1549485",9.325,9.62,{"v":0.29499999999999993,"d":"0.295"},null,{"v":0.29499999999999993,"d":"0.295"}]
[{"$nulls":3},"1549465",8.371,8.69,{"v":0.31899999999999906,"d":"0.319"},null,{"v":0.31899999999999906,"d":"0.319"}]
[null,128,56.9,"1300579",27.75,27.98,{"v":0.23000000000000043,"d":"0.230"},null,{"v":0.23000000000000043,"d":"0.230"}]
[17,129,56.6,"1322357",25.985,25.985,{"v":0,"d":"0.000"},null,0]
[null,130,37.2,"1320417",0,0,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,131,56.7,"1627761",7.604,7.74,{"v":0.13600000000000012,"d":"0.136"},null,0.13600000000000012]
[null,132,37.1,"1321415",6.91,6.91,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,133,56.7,"1626985",6.818,6.97,{"v":0.15200000000000014,"d":"0.152"},null,0.15200000000000014]
[null,134,62.1,null,5.404,5.404,{"v":0,"d":"0.000"},null,{"v":0,"d":"0.000"}]
[null,null,8386.1,{"$nulls":3},{"v":21.06299999999999,"d":"21.063"},{"v":0,"d":"0.000"},{"v":21.06299999999999,"d":"21.063"}]
[null,null,{"v":491.59999999999997,"d":"491.6"}]
[null,"Составлен \"____\"________________________200__г."]
[null,"Составлен _________________________________(ФИО)"]

{"sheet":"ОПУ ТЭ","index":1,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"merged":[[7,0,7,3],[8,0,8,3],[9,0,9,3],[11,0,11,3],[13,0,13,3],[14,0,14,3],[15,0,15,3],[16,0,16,3],[20,0,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" за май  2018 года "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[31459,"17-ти эт.жилой дом",{"v":4438.27,"d":"4,438.27"},{"v":4491.93,"d":"4,491.93"},{"v":53.659999999999854,"d":"53.66"}]
[]
["Суммарный объем потребленной горячей воды, куб./м (1)",{"$nulls":3},{"v":335.7,"d":"335.70"}]
["Объем тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для ГВС , Гкал (Qгвс=1*N гвстэ)",{"$nulls":3},{"v":17.1207,"d":"17.12"}]
["Объем тепловой энергии на отопление по ОДПУ всего, Гкал (Qот=Vкр-Qгвс)",{"$nulls":3},0]
["Норматив подогрева холодной воды для нужд ГВС, Гкал/куб. м (N гвстэ)",{"$nulls":3},0.051]
["Удельный расход тепловой энергии на подогрев воды - формула 20.1 Правил №354, Гкал (qкрv=Vкр/(Qгвс+Qот)*Nгвстэ)",{"$nulls":3},{"v":0.15984509979148004,"d":"0.160"}]
["Тариф на тепловую эннергию, рубли (Ткр)",{"$nulls":3},{"v":2061.11,"d":"2,061.11"}]
["Стоимость горячего водоснабжения по приборам учета для помещений и стоимость горячей воды для ОДН формула 20 и 20(1) Правил 354 от 06.05.11 г., рубли/куб.м.  (Р=Vnгвi*Tхв+qкрv*Vnгвi*Tкр)",{"$nulls":3},{"v":353.5383336312174,"d":"353.54"}]
["Стоимость подогрева холодной воды для ГВС без стоимости холодной воды, руб (2=qКрv*Ткр)",{"$nulls":3},{"v":329.45833363121744,"d":"329.46"}]
["Стоимость норматива горячего водоснабжения на 1 человека с учетом удельного расхода тепловой энергии, рубли",{"$nulls":3},{"v":1186.0500010723829,"d":"1,186.05"}]
["Тариф на холодную воду, рубли/кв.м. (Тхв)",{"$nulls":3},24.08]
["Тариф на электрическую эннергию, рубли",{"$nulls":3},3.53]
["Расход электрической энергии ИТП, кВт/час (Эитп)",{"$nulls":3},0]
["Площадь всех помещений в собственности, кв.м. (S)",{"$nulls":3},{"v":8392.2,"d":"8,392.2"}]
["Расчет платы на отопление по формуле 18 Правил 354, руб/кв.м.",{"$nulls":3},0]

{"sheet":"Справка о КУ","index":2,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[1,0,3,0],[1,1,3,1],[1,2,3,2],[1,3,3,3],[1,4,1,6],[2,4,2,5],[2,6,3,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребление коммунальных услуг в доме ул.Чайковского, д.1  Май 2018 г."]
["Код постав.","Вид коммунальной услуги","Ед.измерен.","Текущие показания общедомового прибора учета","Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":4},"в помещениях дома",null,"на общедомовые нужды"]
[{"$nulls":4},"по ИПУ","по нормативу"]
["02","Отопление ","Гкал",4491.93,{"v":29.65,"d":"29.7"}]
["02","Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения","Гкал",null,13.4,10.6]
["03","Холодная вода для нужд горячего водоснабжения","куб.м.",null,145.1,183.6,{"v":7,"d":"7.0"}]
["03","Холодное водоснабжение","куб.м.","20260",{"v":330,"d":"330.0"},{"v":374.84999999999997,"d":"374.9"},{"v":7,"d":"7.0"}]
["03","Водоотведение","куб.м.",null,475.1,{"v":558.4499999999999,"d":"558.5"},{"v":14,"d":"14.0"}]
["04","Электроснабжение","кВт/ч",null,25917,null,5850]