{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":3,"sheets":["Справка","ОПУ ТЭ","Паркинг"],"read":"bin_skipped_in_rows","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":0}}

{"sheet":"Справка","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,8],[1,9,1,14],[2,11,2,14],[3,1,3,4],[3,6,3,8],[3,11,3,14],[4,1,4,4],[4,6,4,8],[4,11,4,14],[5,1,5,4],[5,6,5,8],[5,11,5,14],[6,1,6,4],[6,6,6,8],[6,11,6,14],[7,1,7,4],[7,6,7,8],[7,11,7,14],[8,1,8,4],[8,6,8,8],[8,11,8,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ потребления коммунальных услуг в МКД ул.9 Мая, д.8А , июнь 2018 г."]
["Код поставки","Вид коммунальной услуги",{"$nulls":3},"Ед.измерения","Текущие показания общедомового прибора учета",null,null,"Суммарный объем коммунальных услуг"]
[{"$nulls":9},"По ИПУ","По нормативу","На общедомовые нужды"]
[2,"Отопление",{"$nulls":3},"Гкал",{"$nulls":3},95]
[2,"Подогрев холодной воды для нужд горячего водоснабжения",{"$nulls":3},"Гкал",{"$nulls":3},{"v":27.132875004245285,"d":"27"}]
[3,"Холодная вода для нужд горячего водоснабжения ",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},532,null,25.4]
[3,"Холодное водоснабжение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},1042,null,25.4]
[3,"Водоотведение",{"$nulls":3},"куб.м.",{"$nulls":3},1574,null,50.9]
[4,"Электроснабжение",{"$nulls":3},"кВт/ч",{"$nulls":3},61167,null,16018]

{"sheet":"ОПУ ТЭ","index":1,"n_rows":17,"n_cols":7,"rows_kept":17,"merged":[[7,0,8,5],[10,0,10,1],[16,0,16,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ"]
["показаний общедомовых ПУ тепловой энергии"]
[" c 20.05.18 по 20.06.18 "]
[]
["№ счётчика"," Потребление ресурса ","Показание ТЭ (учетный период),Гкал","Показание ТЭ (расчетный  период),Гкал","Расход ТЭ (расчетный период),Гкал","Скоректированые показания, Гкал","Введены в эксплуатацию "]
[413923,"стилобат и 18-ти эт.жилой дом",921.99,{"v":925,"d":"925.00"},3.009999999999991,10.13,"с 10.08.17 г."]
[]
[]
[]
[411939,"25-ти эт.жилой дом",{"v":990,"d":"990.00"},{"v":995,"d":"995.00"},5,17,"с 01.08.17 г."]
["Итого",null,{"v":1911.99,"d":"1,911.990"},{"v":1920,"d":"1,920.00"},8.009999999999991,27.130000000000003]
[]
["Расход по  ГВС (18 и 25 эт.дома, стилобат), Гкал",{"$nulls":3},27.13]
["Расход по ИПУ + расход по ОПУ, Гкал",{"$nulls":3},0]
["Расход по ОПУ на отопление, Гкал",{"$nulls":3},{"v":3.552713678800501e-15,"d":"0.00"}]
["или Расчет по ОПУ на кв.м. всех помещений (Гкал)",{"$nulls":3},{"v":1.55844698914329e-19,"d":"0.0000"}]
["Расход по ОПУ на теплоснабжение при нулевом расходе ИПУ, гкал",{"$nulls":3},{"v":1.55844698914329e-19,"d":"0.0000"}]

{"sheet":"Паркинг","index":2,"n_rows":18,"n_cols":5,"rows_kept":18,"read":"bin_skipped_in_rows","flags":["formulas_cached_only","records_skipped"],"rows_in_doubt":{"n":0,"rows":[]},"rows_in_doubt_other":2}
[]
["Коммунальные услуги по паркингу за июнь 2018 года"]
[]
["Наименование","Расход","Тариф","Сумма, рубли"]
["Электроснабжение",{"v":2280,"d":"2280.00"},3.53,{"v":8048.4,"d":"8,048.40"},{"v":206.36923076923077,"d":"206.37 "}]
["Теплоснабжение",{"v":0,"d":"0.00"},2061.11,0,0]
["ОДН электроснабжение",384.49,3.53,{"v":1357.2496999999998,"d":"1,357.25"},{"v":34.801274358974354,"d":"34.80 "}]
["ОДН водоснабжение ХВС",{"v":0.61,"d":"0.6100"},24.08,{"v":14.688799999999999,"d":"14.69"},{"v":0.3766358974358974,"d":"0.38 "}]
["ОДН водоснабжение ГВС",{"v":0.61,"d":"0.6100"},129.2,{"v":78.812,"d":"78.81"},{"v":2.020820512820513,"d":"2.02 "}]
["ОДН водоотведение",{"v":1.22,"d":"1.2200"},28.86,{"v":35.209199999999996,"d":"35.21"},{"v":0.9027999999999999,"d":"0.90 "}]
["Вывоз ТКО",1,375,{"v":375,"d":"375.00"},{"v":9.615384615384615,"d":"9.62 "}]
["Налог УСН",null,null,256.09,{"v":6.566410256410256,"d":"6.57 "}]
["Итого",null,null,{"v":10165.4497,"d":"10,165.45"}]
[]
["В расчете на 1 машиноместо",null,null,{"v":260.6525564102564,"d":"260.65"}]
["Применено в платежной квитанции",null,null,200.91]
[]
["Разница учитывается в июле 2018 года",null,null,{"v":59.74255641025641,"d":"59.74"}]