{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":5,"sheets":["Электричество","Вода","Тепло","Расчет платы на один гараж","Лист1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":135}}

{"sheet":"Электричество","index":0,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7],[11,0,11,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу электроэнергии гаражного комплекса  ул. Зои Космодемьянской, д. 2А",{"$nulls":6},"2018-08-23"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":7},"Август"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца",null,"Разность показаний","Коэф-т трансфор.","Расход электро-энергии","Расход электро-энергии с учетом потерь"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс (АВР)","№ 009217025000822",4029,4058,29,"200/5",1160,{"v":1235.3072000000002,"d":"1235"}]
["Гаражный комплекс (Ввод-1)","№ 008034020000671",5687,5755,68,"150/5",2040,{"v":2172.4368000000004,"d":"2172"}]
["Гаражный комплекс (Ввод-2)","№ 008034020000982",3305,3365,60,"150/5",1800,{"v":1916.8560000000002,"d":"1917"}]
["Гаражный комплекс (Насос-1)","№ 009066022001695",4945,4961,16,1,16,{"v":17.03872,"d":"17"}]
["Гаражный комплекс (насос резервн. линия)","№ 009066022001171",0,0,0,1,0,0]
["ИТОГО",{"$nulls":6},{"v":5341.63872,"d":"5342"}]
[]
[]
["Управляющий",null,"Огин А."]

{"sheet":"Вода","index":1,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу воды гаражного комплекса  ул. Зои Космодемьянской, д. 2А",{"$nulls":4},"2018-08-23"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":5},"Август"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, кубометров",null,"Разность показаний","Расход воды"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс","№ ZR09076182",836,847,11,11]
["ИТОГО",{"$nulls":4},11]
[]
[]
["Управляющий",null,"Огин А."]

{"sheet":"Тепло","index":2,"n_rows":13,"n_cols":7,"rows_kept":13,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,4,5],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу тепловой энергии гаражного комплекса  ул. Зои Космодемьянской, д. 2А ",{"$nulls":5},"2018-08-23"]
["Потребитель - ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":5},"Август"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, Гкал",null,"Расход тепла"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного","Зарегистр.","Скорректир."]
["Гаражный комплекс","SA-94/2M №028307",853.12,853.12,0,0]
["ИТОГО",{"$nulls":4},0]
[]
[]
["Управляющий",null,"Огин А."]
[]
["Расход тепла 13,55 согласовал с ТСК"]

{"sheet":"Расчет платы на один гараж","index":3,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["ОТЧЕТ за Август  2018 г."]
["Подземный гараж ул. Зои Космодемьянской, д. 2А"]
[]
["№№","Наименование","Количество, кВт/час, куб.м., Гкал","Тариф, руб.","Размер платы на 1 гараж, рубли"]
[1,"показания ОПУ электроэнергии ",{"v":5341.63872,"d":"5,341.64"},5.29,{"v":245.71538112,"d":"245.72"}]
[2,"показаний ОПУ холодной воды ",{"v":11,"d":"11.00"},54.72,{"v":5.234086956521739,"d":"5.23"}]
[3,"показаний ОПУ тепловой энергии ",0,{"v":2159.79,"d":"2,159.79"},0]
[4,"вывоз мусора ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":350,"d":"350.00"},{"v":12.173913043478262,"d":"12.17"}]
[5,"Налог УСН",null,null,{"v":1.8260869565217392,"d":"1.83"}]
[]
[null,"Управляющий",null,"Огин А.Е."]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж",null,null,{"v":264.9494680765217,"d":"264.95"}]

{"sheet":"Лист1","index":4,"n_rows":2,"n_cols":5,"rows_kept":2,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Налог УСН 6% с января по август",{"$nulls":3},40.292399999999994]