{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":4,"sheets":["Электричество","Вода","Тепло","Расчет платы на один гараж"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":129}}

{"sheet":"Электричество","index":0,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,5,2],[3,3,4,4],[3,5,5,5],[3,6,5,6],[3,7,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу электроэнергии гаража-стоянки  ул. Чернышевского, д. 1, стр.2",{"$nulls":6},"2018-03-22"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":7},"Март"]
["Потребители","Номер счетчика","Дата поверки","Показания счетчика на конец месяца",null,"Разность показаний, кВт/ч","Тариф, рубли","Расход электро-энергии"]
[]
[{"$nulls":3},"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс (АВР)","№ 09253422",2021,54691,54786,95,3.53,335.34999999999997]
["Гаражный комплекс (Ввод-1)","№ 08222948",2021,169163,170984,1821,3.53,6428.129999999999]
["Гаражный комплекс (Ввод-2)","№ 08222005",2021,284725,289359,4634,3.53,16358.019999999999]
["ИТОГО",{"$nulls":4},6550,null,23121.5]
[]
["Размер платы за электроэнергию за одно машиноместо",{"$nulls":6},{"v":238.3659793814433,"d":"238.37"}]
["Управляющий",null,null,"Роганов И.И."]

{"sheet":"Вода","index":1,"n_rows":11,"n_cols":6,"rows_kept":11,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,5,4],[3,5,5,5],[7,0,7,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу воды гаража-стоянки  ул. Чернышевского, д. 1, стр.2",{"$nulls":4},"2018-03-22"]
["Потребитель- ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":5},"Март"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, кубометров",null,"Разность показаний","Расход воды"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного"]
["Гаражный комплекс","№ 002048",203,206,3,3]
["ИТОГО",{"$nulls":4},3]
[]
[]
["Управляющий",null,"Роганов И.И."]

{"sheet":"Тепло","index":2,"n_rows":12,"n_cols":7,"rows_kept":12,"merged":[[3,0,5,0],[3,1,5,1],[3,2,4,3],[3,4,4,5],[8,0,8,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Отчет по расходу тепловой энергии гаража-стоянки  ул. Чернышевского, д. 1, стр.2",{"$nulls":5},"2018-03-22"]
["Потребитель - ООО \"Дианик-Эстейт\""]
[{"$nulls":5},"Март"]
["Потребители","Номер счетчика","Показания счетчика на конец месяца, Гкал",null,"Расход тепла"]
[]
[null,null,"предыдущ.","расчетного","Зарегистр.","Скорректир."]
["Гаражный комплекс","ASWEGA №30208",324.543,324.543,0]
["Гаражный комплекс","ASWEGA №30207",330.84,348.54,17.7]
["ИТОГО"]
[]
[]
["Управляющий",null,"Роганов И.И."]

{"sheet":"Расчет платы на один гараж","index":3,"n_rows":13,"n_cols":5,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["                                          ОТЧЕТ за Март  2018г.                                                                                          22.03.2018г."]
["Подземный гараж -стоянка ул. Чернышевского, д. 1, стр.2"]
[]
["№№","Наименование","Количество, кВт/час, куб.м., Гкал","Тариф, руб.","Размер платы на 1 гараж, рубли"]
[1,"показания ОПУ электроэнергии ",{"v":6550,"d":"6,550.00"},3.53,{"v":238.3659793814433,"d":"238.37"}]
[2,"показаний ОПУ холодной воды ",{"v":3,"d":"3.00"},52.94,{"v":1.637319587628866,"d":"1.64"}]
[3,"показаний ОПУ тепловой энергии ",{"v":17.7,"d":"17.70"},{"v":2061.11,"d":"2,061.11"},{"v":376.0994536082474,"d":"376.10"}]
[4,"вывоз мусора ",{"v":4,"d":"4.00"},{"v":297,"d":"297.00"},{"v":12.24742268041237,"d":"12.25"}]
[5,"налог УСН",null,null,{"v":0.7838350515463917,"d":"0.78"}]
[]
[null,"Управляющий",null,null,"Роганов И.И."]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж","за одно машиноместо",null,{"v":629.1340103092783,"d":"629.13"}]