|  |
| --- |
| Отчет о выполненных работах управляющей организации за 2018 г. (Приложение №1) |
| **г. Химки, Чайковского д. 3.** |
| ***№*** | ***Наименование работ*** | ***Кол-во*** |
|  | **Работы, выполненные после проведения ежедневных обходов и частичных осмотров** |  |
| 1. | Ликвидация протечек резьбовых соединений на трубопроводах : - Системы отопления - Системы ХВС / ГВС | 74 шт.58 шт./9 2шт. |
| 2. | Замена резьбовых штуцеров в кранах присоединения водяных полотенцесушителей (вследствие наличия свищей) | 8 шт. |
| 3. | Контроль/регулировка подачи тепла по домовым стоякам и квартирным радиаторам в отопительный сезон | 1 чел./ежедневно |
| 4. | Диагностика и устранение подмесов горячей воды в стояках ХВС | 5 шт. |
| 5. | Установка квартирных счетчиков водопотребления, замена неисправных | 10 шт. |
| 6. | Ремонт дверей входной группы, герметизация и регулировка притворов | 2 чел./13дн. |
| 7. | Ремонт/замена и регулировка дверных доводчиков | 5 шт. |
| 8. |  Ремонт/замена запорных механизмов дверей | 13 шт. |
| 9. | Профилактический осмотр состояния электрооборудования в электрощитовой. | 1 чел./ежедневно |
| 10. | Замена неисправных квартирных счетчиков электрической энергии  | 1 шт. |
| 11. | Замена:  - перегоревших электрических ламп люминесцентных | 97 шт. |
| 12. | Восстановление фазного проводника мачт уличного освещения придомовой территории | 2 чел./6дн. |
| 13. | Замена консольных светильников мачт уличного освещения  | 6 шт./3дн. |
| 14. | Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах | 3 чел./10дн. |
| 15. | Фиксация панелей фасада дома (работа альпинистов) | 3 чел./2дн. |
| 16. | Ремонт детской площадки | 4 чел./3дн. |
| 17. | Регламентное обслуживание и текущий ремонт вспомогательных машин: - газонокосилка- электропылесос (уборка строительного мусора)- насос (1 шт.)  | 2 чел./4дн2 чел./2дн.1 чел./1дн |
| 18. | Перепрограммирование запароленных плат управления кабинами лифтов  | 2 чел./14дн. |
| 19. | Замена ламп в кабине лифтов:-люминесцентные-галогенные  | 6 шт.6 шт. |
| 20. | Освидетельствование механизмов системы безопасности лифтов | 3 чел./10дн. |
| 21. |  Механизированная уборка 18 этажа (технического)  | 2 чел./2дн. |
| 22. |  Механизированная уборка подвала  | 2 чел./3дн |
| 23. | Механизированная стрижка газона придомовой территории | 2 чел./8дн. |
| 24. | Полив газона и зеленых насаждений на придомовой территории  | 2 чел./24дн. |
| 25. | Механизированная уборка придомовой территории от снега (вывоз) | 5 чел./3дн. |
| 26. | Откачка водостоков из ливневых колодцев | 2 чел./2дн. |
| 27. | Закупка/доставка оборудования, строительных /отделочных материалов и инструмента для выполнения регламентных и ремонтных работ (еженедельно)  | 2 чел./54дн. |
|  28. |  Замена запорной арматуры центральных стояков ХВС, ГВС | 3 чел/ 11дн. |
| 29. | Монтаж спускных автоматических клапанов сброса воздуха на системе ГВС и отопления | 3 чел/1дн. |
| 30. | Восстановление электрического кабеля светильников входной группы | 2 чел./1дн. |
| 31. | Подключение светильников входной группы к световому реле  | 2 чел./1дн. |
|  |  |  |
|  | **Подготовка к сезонной эксплуатации** |  |
|  | **Работы, выполненные при подготовке жилого комплекса к весенне-летнему периоду** |  |
| 32. | Ревизия состояния трубопроводов и оборудования систем теплоснабжения  | 2 чел./3дн. |
| 33. | Ревизия состояния наружных строительных элементов, внутренних строительных элементов | 2 чел./7дн. |
| 34. | Расконсервация отводов ХВС для полива газонов и цветников  | 1 шт. |
| 35. | Закупка цветочной рассады и высадка в цветники | 40 шт. |
| 36. | Установка цветников | 5 шт. |
| 37. |  Уборка кровли  | 2 чел./2дн. |
|  | **Работы, выполненные при подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период** |  |
|  | Индивидуальный тепловой пункт. |  |
| 38. | Осмотр состояния фланцевых соединений  | 1 чел./постоянно |
| 39. | Ревизия состояния запорной и запорно-регулирующей арматуры, манометров и датчиков давления | 1 чел./постоянно |
| 40. | Замена обратных клапанов подачи ХВС/ГВС | 2 чел./3дн. |
| 41. | Химическая, механическая промывка пластинчатых теплообменников ГВС, отопления | 2 чел./2дн. |
| 42. | Замена прокладок фланцевых соединений коммуникационных трубопроводов ХВС, ГВС  | 2 чел./2дн. |
| 43. | Проверка состояния и ремонт тепловой изоляции разводящих трубопроводов отопления и ГВС | 2 чел./2дн. |
| 44. | Поверка / замена контрольно - измерительных приборов (манометров и термометров) - 152 шт. | 2 чел./7дн. |
| 45. | Гидравлические испытания трубопроводов общедомовой системы отопления | 2 чел./2дн. |
| 46. | Перепрограммирование блоков управления ГВС, отопления | 1 чел./3дн. |
| 47. | Оформление паспорта готовности, сдача в Администрацию | 1 чел./3дн. |
|  | **По графику регулярного осмотра** |  |
| 48. | Осмотр коммуникаций систем водоснабжения и отопления в помещениях ИТП и технических зонах | 2 чел./ежедневно |
| 49. | Списание показаний с общедомовых, квартирных электрических счетчиков (1 раз/мес.) | 2 чел./ежемесячно |
| 50. | Списание показаний с общедомовых, квартирных теплосчетчиков (1 раз/мес.) | 2 чел./ежемесячно |
| 51. | Проверка состояния автоматики пожарной сигнализации (еженедельно) и осмотр оборудования дымоудаления и пожаротушения в местах общего пользования (1 раз/мес.) | 2 чел./ежемесячно |
| 52. | Осмотр кровли, строительных конструкций, наружных инженерных коммуникаций и оборудования | 1 чел./регулярно |
| 53. | Ежедневная уборка придомовой территории, внутридомовых мест общего пользования | 2 чел./ежедневно |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |