{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":1,"sheets":["Лист1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":120}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":8,"rows_kept":37,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[3,0,3,6],[13,1,13,3],[14,0,14,3],[16,0,16,6],[22,0,22,2],[24,0,24,6],[28,0,28,2],[30,0,30,6],[33,0,33,6],[37,4,37,5],[38,4,38,5],[40,6,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["    "]
["Подземный гараж дом 1 Ленинский проспект  ЯНВАРЬ  2019г Корпус 4 "]
[]
["I. показания общих приборов учёта электроэнергии "]
[]
["№ п/п","№ ОПУ","Наименование потребителя","Коэфф. ТТ","Показания кВт/ч, куб.м., Гкал","Показания кВт/ч, куб.м., Гкал","Показания для расчёта, кВт/ч, куб.м., Гкал"]
["Электрощитовая ЖД 1/2"]
[1,"008034020001000","Ввод №1 (гаражи)",30,{"v":8830,"d":"8,830.00"},{"v":9000,"d":"9,000.00"},{"v":5100,"d":"5,100.00"}]
[2,"008034020000676","Ввод №2 (гаражи)",30,{"v":5120,"d":"5,120.00"},{"v":5233,"d":"5,233.00"},{"v":3390,"d":"3,390.00"}]
[3,"009217025000777","Гаражи АВР",80,{"v":3710,"d":"3,710.00"},{"v":3743,"d":"3,743.00"},{"v":2640,"d":"2,640.00"}]
[4,"0865880500054395","Вентиляция парковки    К1",1,{"v":16663,"d":"16,663.00"},{"v":16663,"d":"16,663.00"},0]
[5,"0722870202838993","Вентиляция парковки    К2",1,{"v":35890,"d":"35,890.00"},{"v":35920,"d":"35,920.00"},{"v":30,"d":"30.00"}]
[6,"01865303-08","Вентиляция парковки    К3",1,{"v":12170,"d":"12,170.00"},{"v":12170,"d":"12,170.00"},0]
[null,"ВСЕГО",{"$nulls":4},{"v":11160,"d":"11,160.00"}]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2019-01-23"]
[]
["II. показаний общих приборов учёта   холодной воды   К4"]
[1,10032653,"Водомер насосная",null,9999,9999,0,"Счетчик не используется"]
[2,"10-071544-АВ","Водомер за дверью Д11",null,281,281,0,"Счетчик не используется"]
[4,10031583,"Водомер в проходе напротив г.б.№80(помещение охраны)",null,684,689,5,"Гаражный комплекс"]
[null,null,"Водоснабжение ОДН норматив",{"$nulls":3},9]
[null,"ИТОГО",{"$nulls":4},14]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2019-01-22"]
[]
["III. показаний общих приборов учёта  тепловой энергии "]
[1,"SA-94/2М №028991","гараж-стоянка",null,853.24,853.24,0,"Гараж отапливался в сезон с 25.01.2019г"]
[null,null,"потери"]
[null,"ИТОГО",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2019-01-22"]
[]
["IV. вывоз мусора "]
[1,null,"гараж-стоянка",null,null,8,8]
[{"$nulls":7}," "]
["V. Налог с УСН"]
[1,null,"гараж-стоянка",{"$nulls":3},{"v":6.49575,"d":"6.50"}]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж",{"$nulls":4},{"v":317.62674999999996,"d":"317.63р."}]