{"text_format":"3","workbook":"xlsb","n_sheets":2,"sheets":["Лист1","Нормативы"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only","passed_over":{"ids":[37,38,1024],"n":138}}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":36,"n_cols":7,"rows_kept":36,"merged":[[0,0,0,6],[2,0,2,6],[12,1,12,3],[13,0,13,3],[15,0,15,6],[21,0,21,2],[23,0,23,6],[27,0,27,2],[29,0,29,6],[32,0,32,6],[36,4,36,5],[37,4,37,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Подземный гараж дом 1 Ленинский проспект  Апрель  2019г Корпус 4 "]
[]
["I. показания общих приборов учёта электроэнергии "]
[]
["№ п/п","№ ОПУ","Наименование потребителя","Коэфф. ТТ","Показания кВт/ч, куб.м., Гкал","Показания кВт/ч, куб.м., Гкал","Показания для расчёта, кВт/ч, куб.м., Гкал"]
["Электрощитовая ЖД 1/2"]
[1,"008034020001000","Ввод №1 (гаражи)",30,{"v":9261,"d":"9,261.00"},{"v":9420,"d":"9,420.00"},{"v":4770,"d":"4,770.00"}]
[2,"008034020000676","Ввод №2 (гаражи)",30,{"v":5373,"d":"5,373.00"},{"v":5409,"d":"5,409.00"},{"v":1080,"d":"1,080.00"}]
[3,"009217025000777","Гаражи АВР",80,{"v":3811,"d":"3,811.00"},{"v":3843,"d":"3,843.00"},{"v":2560,"d":"2,560.00"}]
[4,"0865880500054395","Вентиляция парковки    К1",1,{"v":16717,"d":"16,717.00"},{"v":16717,"d":"16,717.00"},0]
[5,"0722870202838993","Вентиляция парковки    К2",1,{"v":36014,"d":"36,014.00"},{"v":36014,"d":"36,014.00"},0]
[6,"01865303-08","Вентиляция парковки    К3",1,{"v":12170,"d":"12,170.00"},{"v":12170,"d":"12,170.00"},0]
[null,"ВСЕГО",{"$nulls":4},{"v":8410,"d":"8,410.00"}]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2019-04-20"]
[]
["II. показаний общих приборов учёта   холодной воды   К4"]
[1,10032653,"Водомер насосная",null,9999,9999,0]
[2,"10-071544-АВ","Водомер за дверью Д11",null,281,281,0]
[4,10031583,"Водомер в проходе напротив г.б.№80(помещение охраны)",null,698,700,2]
[null,null,"Водоснабжение ОДН норматив",{"$nulls":3},9]
[null,"ИТОГО",{"$nulls":4},11]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2019-04-24"]
[]
["III. показаний общих приборов учёта  тепловой энергии "]
[1,"SA-94/2М №028991","гараж-стоянка",null,880.55,880.55,0]
[null,null,"потери"]
[null,"ИТОГО",{"$nulls":4},{"v":0,"d":"0.00"}]
["даты снятия показаний",{"$nulls":3},"2019-04-24"]
[]
["IV. вывоз мусора "]
[1,null,"гараж-стоянка",null,null,8,8]
[]
["V. Налог с УСН"]
[1,null,"гараж-стоянка",{"$nulls":3},{"v":6.49575,"d":"6.50"}]
[]
[null,"Плата за коммунальные услуги на один гараж",{"$nulls":4},{"v":251.78662500000002,"d":"251.79р."}]

{"sheet":"Нормативы","index":1,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Расчет нормативного расхода электроэнергии К4"]
["Площадь дома","Полощадь помещений","Площадь балконов","Расчетная площадь","Норматив в кВт/ч"]
[7834.4,3576,0,4258.4,{"v":12264.192,"d":"12,264"},"Нориатив 2,88"]
[]
[]
[]
["Расчет нормативного расхода водоснабжения К4"]
["Площадь дома","Полощадь помещений","Площадь балконов","Площадь чердаков, техподполья","Расчетная площадь","Норматив в куб.м."]
[7834.4,3576,0,928.6,3329.7999999999997,{"v":19.9788,"d":"20"},"Норматив 0,006 "]